[image: image1.png]



PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL PROJEKTO TVIRTINIMO
2018 m. birželio    d. Nr. A-

Panevėžys


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 26 straipsniu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, 52 punktu ir atsižvelgdamas į UAB „Projektų ekspertizė“ 2018 m. birželio 1 d. projekto bendrosios ekspertizės aktą Nr. 18/005-2,


t v i r t i n u Administracinės paskirties pastato Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r., supaprastintą statybos projektą su bendraisiais statinio rodikliais (pridedama).

Savivaldybės administracijos direktorius




                Eugenijus Lunskis                  
Mindaugas Malinauskas

2018-06-04







      

PATVIRTINTA









Panevėžio rajono savivaldybės 

                                                                             

administracijos direktoriaus







      

2018 m. birželio    d. įsakymu Nr. A-   

Administracinės paskirties pastato Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r., supaprastintO statybos projekto
BENDRieji STATINIO RODIKLIAI
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato viene-tas
	Kiekis
	Pastabos

	
	I. SKLYPAS
	
	
	

	1.1.
	sklypo plotas
	ha
	0,4565
	

	1.2.
	sklypo užstatymo intensyvumas
	%
	2
	

	1.3.
	sklypo užstatymo tankumas
	%
	3
	

	
	II. PASTATAS
	
	
	

	2.1.1
	negyvenamas pastatas 
paskirtis: administracinės paskirties pastatas

Nuolatinių darbo vietų skaičius:

didžiausias galimas žmonių skaičius pastate vienu metu:
	žmonių sk.
žmonių sk.
	3

22
	

	
	         bendrasis plotas:
	m²
	79,48
	

	
	         naudingas plotas
	m²
	79,48
	

	
	         pagrindinis plotas
	m²
	65,38
	

	
	         pastato tūris                                                                          
	m³
	485
	

	
	         aukštų skaičius
	vnt.
	1
	

	
	         pastato aukštis                                                                         
	m
	5,40
	

	
	         energinio naudingumo klasė                                                                         
	-
	A+
	

	
	         pastato akustinio komforto sąlygų klasė                                                                         
	-
	-
	REIKALAVIMAI NEKELIAMI

	
	         pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)                                                                         
	-
	III-as
	

	
	Iv. INŽINERINIAI TINKLAI
	
	
	

	4.1.
	LAUKO ELEKTROS TINKLAI – E1
	
	
	

	4.1.1.
	E1 
	m
	22,00
	

	4.2.
	LAUKO VANDENTIEKIO TINKLAI 
	
	
	

	4.2.1.
	∅32
	m
	93,50
	

	4.3.
	LAUKO BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI 
	
	
	

	4.3.1.
	∅160
	m
	122,50
	

	4.4.
	LAUKO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI 
	
	
	

	4.4.1.
	∅315
	m
	15,00
	


___________________________________
