Projektas

panevėžio rajono savivaldybės taryba

sprendimas

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO Į VŠĮ

VELŽIO KOMUNALINĮ ŪKĮ

2024 m. birželio 27 d. Nr. T-

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalies 5, 6 ir 7 punktais, Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 „Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Panevėžio rajono savivaldybės mero 2024 m. birželio 17 d. potvarkį Nr. M-377 „Dėl pasiūlymo Panevėžio rajono savivaldybės tarybai priimti sprendimą investuoti Panevėžio rajono savivaldybės turtą“, Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Investuoti į VšĮ Velžio komunalinį ūkį, įstaigos kodas 168967899, adresas: Nevėžio g. 62, Velžio k., Panevėžio r. sav., finansinį turtą (pinigus) 179 201 (šimtą septyniasdešimt devynis tūkstančius du šimtus vieną) Eur dalininko įnašui didinti iš Panevėžio rajono savivaldybės tarybos patvirtintų 2024 m. savivaldybės biudžeto asignavimų (04 Infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa).

2. Pavesti VšĮ Velžio komunalinio ūkio direktoriui spręsti visus su viešosios įstaigos kapitalo padidinimu susijusius klausimus.

Jadvyga Balčienė

2024-06-17

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

EKONOMIKOS IR TURTO VALDYMO SKYRIUS

Panevėžio rajono savivaldybės tarybai

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „Dėl PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO Į VŠĮ VELŽIO KOMUNALINĮ ŪKĮ“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. birželio 17 d.

Panevėžys

1. Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

Sprendimo projekto tikslas – investuoti į VšĮ Velžio komunalinį ūkį (toliau – Įstaiga)               179 201  Eur dalininko įnašui didinti piniginiu įnašu.

2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos ir laukiami rezultatai

Sprendimus dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo priima Savivaldybės taryba.

Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į Panevėžio rajono savivaldybės mero 2024 m. birželio 17 d. potvarkį Nr. M-377 „Dėl pasiūlymo Panevėžio rajono savivaldybės tarybai priimti sprendimą investuoti Panevėžio rajono savivaldybės turtą“.

Įstaigos vienintelė dalininkė yra Savivaldybė. 2024 m. birželio 1 d. dalininko kapitalą sudarė  8 168 012,12 Eur.

Dalininko įnašo didinimo pagrindimas.

Visą piniginį įnašą 179 201 Eur numatoma panaudoti Įstaigos įstatuose numatytoms veiklos  sritims ir tikslams pasiekti: teikti šilumos tiekimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, gerinti paslaugų kokybę ir mažinti jų savikainą.

Investavus Savivaldybės turtą, pagerės įmonės finansinė padėtis, bus užtikrinta ilgalaikė įmonės veikla. Stabili ekonominė padėtis užtikrins įmonės pajėgumą gyventojams ir organizacijoms teikti kokybiškesnes paslaugas.

Velžio kvartalinė katilinė yra viena iš didžiausių ir svarbiausių Įstaigos katilinių. Velžio kvartalinės katilinės bendras apšildomas plotas yra 14 295,01 m2, t. y. 15,17 proc. viso Įstaigos dujiniais katilais šildomo ploto. Iš  šios katilinės šiluma yra tiekiama 13-kai daugiabučių namų         (248 abonentai): Nevėžio g. 50, Žemdirbių g. 2, 2A, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ir įstaigoms: Velžio gimnazijai, gyventojų bendruomenei „Velžys“, Velžio Švč. Jėzaus Širdies parapijai, viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos medicinos punktui, AB Lietuvos pašto Velžio skyriui ir Velžio lopšeliui-darželiui „Šypsenėlė“. Per 2023–2024 šildymo sezoną gauta 89 071 Eur pajamų. Šioje katilinėje, esančioje  Žemdirbių g. 8A, yra eksploatuojami du 2006 metų gamybos dujiniai katilai „Viessmann Vitoplex 100“ (kiekvienas po 895 kW galios). Šie katilai  buvo ne kartą remontuoti, jų eksploatacija ir priežiūra yra nuostolinga, neužtikrinamas šilumos gamybos stabilumas. Atsižvelgiant į įrenginių įvedimo į eksploataciją metus, eksploatuojamų katilų būklę bei siekiant užtikrinti nenutrūkstamą šilumos gamybos procesą ir kokybišką paslaugų teikimą ateinančio šildymo sezono metu, reikalinga minimus katilus pakeisti naujais.

Viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio dešimties metų šilumos ūkio plėtros investicijų plane (toliau – Planas), patvirtintame Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-108 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio dešimties metų šilumos ūkio plėtros investicijų plano patvirtinimo“, yra pateikti keturi Velžio gyvenvietės kvartalo, Žemdirbių g. 8A  katilinės, modernizavimo ekonominiai  scenarijai. Žemiau pateikiamoje lentelėje analizuojama vieno katilo ar siurblio pirkimo kainos (be PVM) įtaka, nevertinant išmontavimo, sumontavimo, derinimo ir paleidimo darbų kainos. Kadangi kiekviena katilinė yra unikali, pagal individualų projektą pritaikyta šilumos tinklo ir šildomo ploto specifikai,  Plane yra naudojami katilų, siurblių       ir t. t. pirkimo kainų vidurkiai (be PVM), neįvertinant atskirai kiekvienos katilinės techninės specifikos.

| Scenarijai | I scenarijus | II scenarijus | III scenarijus | IV scenarijus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Katilinėje įrengiami nauji šilumos gamybos įrenginiai | Dujas deginantis katilas | Medienos granulių katilinė | Šilumos siurblys | Šilumos siurblys ir dujas deg. katilas |
| Katilo pikinė galia, kW | 440 | 440 | - | 440 |
| Šilumos siurblio pikinė galia, kW | - | - | 440 | 260 |
| Investicijos dydis, Eur (be PVM) | 26 210 | 201 310 | 251 760 | 179 000 |
| Dujų sąnaudos, MWh | 1 286 | - | - | 358 |
| Papildomos elektros sąnaudos, MWh | - | - | 399 | 279 |
| Medienos granulių sąnaudos, MWh | - | 1 286 | - | - |
| Papildomo personalo poreikis, etatai | - | 0,38 | - | - |
| Iš viso sąnaudos per metus, Eur | 71 060 | 81 810 | 79 970 | 75 339 |
| Poveikis šilumos kainai, Eur/MWh | 0,14 | 0,83 | 0,71 | 0,41 |

Akivaizdu, kad pagal visus scenarijus investicijos į katilinės modernizavimą didina šilumos kainą. Todėl pasirinktas ekonomiškiausias variantas – dujinis katilas, kurio įsigijimo investicijos, sąnaudos per metus bei poveikis šilumos kainai yra mažiausi.

Vadovaujantis 2023–2024 m. šildymo sezono duomenimis, seni Velžio kvartalinės katilinės katilai per sezoną sunaudojo 1 12 120 m3 dujų (1 203,21 MWh), buvo realizuotos  984 448,93 kWh šilumos. Šios katilinės katilų šilumos naudingumo koeficientas  buvo 81,8 proc. Pagal planuojamų įsigyti naujų katilų parengtą pirkimų techninę specifikaciją katilų  šilumos naudingumo koeficientai turi būti ne mažesni kaip  96 proc. Planuojama su tuo pačiu kiekiu dujų pagaminti iki 11 proc. daugiau šiluminės energijos (įvertinus šilumos netektis) arba tam pačiam kiekiui šiluminės energijos pagaminti numatoma sunaudoti iki 11 proc. mažiau dujų. Vadovaujantis preliminariais pasiūlymais bei planuojamų įsigyti naujų katilų parengta pirkimų technine specifikacija, naujų dviejų katilų pirkimui, sumontavimui, paleidimui ir derinimui reikalinga 90 266,00 Eur su PVM.

Ramygalos m.  Dariaus ir Girėno g. 32  kvartalinė katilinė  taip pat yra viena iš didžiausių ir svarbiausių Įstaigos katilinių. Ramygalos kvartalinės katilinės bendras šildomas plotas  ̶ 10 479,48 m2,    t. y. 11,12 proc. viso Įstaigos dujiniais katilais šildomo ploto. Iš Ramygalos kvartalinės katilinės šiluma yra tiekiama 39 abonentams  ir 7-ioms įstaigoms: Ramygalos gimnazijai, Ramygalos lopšeliui-darželiui „Gandriukas“, Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ramygalos bibliotekai, VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos Ramygalos ambulatorijai, Ramygalos  palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei, Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Ramygalos socialinės globos namams, Greitosios medicinos pagalbos tarnybai bei UAB „Benu vaistinė Lietuva“. Per 2023–2024 šildymo sezoną gauta 95 039 Eur pajamų.

Šioje kvartalinėje katinėje iki šiol eksploatuojamas 2009 m. dujinis katilas „Vitocrossal 200“ (575 kW galios). Šis katilas per pastaruosius metus buvo ne kartą remontuotas, katilo darbinis korpusas yra nepataisomai pradegęs, neužtikrina šilumos gamybos stabilumo. Atsižvelgiant į įrenginių įvedimo į eksploataciją metus, eksploatuojamo katilo būklę bei siekiant užtikrinti nenutrūkstamą šilumos gamybos procesą ir kokybišką paslaugų teikimą ateinančio šildymo sezonu metu, reikalinga šį katilą pakeisti nauju.

Plane yra pateikti keturi Ramygalos m. Dariaus ir Girėno g. kvartalo katilinės modernizavimo ekonominiai  scenarijai.  Žemiau pateikiamoje lentelėje taip pat  analizuojama vieno katilo ar siurblio pirkimo kainos (be PVM) įtaka, nevertinant išmontavimo, sumontavimo, derinimo ir  paleidimo darbų kainos. Kadangi kiekviena katilinė yra savita, Plane yra naudojami katilų, siurblių ir t. t. pirkimo kainų vidurkiai (be PVM), neįvertinant atskirai kiekvienos katilinės techninės specifikos.

| Scenarijai | I scenarijus | II scenarijus | III scenarijus | IV scenarijus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Katilinėje įrengiami nauji šilumos gamybos įrenginiai | Dujas deginantis katilas | Medienos granulių katilas | Šilumos siurblys | Šilumos siurblys ir dujas deg. katilas |
| Katilo pikinė galia, kW | 520 | 520 | - | 520 |
| Šilumos siurblio pikinė galia, kW | - | - | 520 | 310 |
| Investicijos dydis, Eur(be PVM) | 30 410 | 232 680 | 295 750 | 210 690 |
| Dujų sąnaudos, MWh | 1 533 | - | - | 426 |
| Papildomos elektros sąnaudos, MWh | - | - | 476 | 332 |
| Medienos granulių sąnaudos, MWh | - | 1 533 | - | - |
| Papildomo personalo poreikis, etatai | - | 0,46 | - | - |
| Iš viso sąnaudos per metus, Eur | 84 604 | 96 891 | 94 752 | 89 443 |
| Poveikis šilumos kainai, Eur/MWh | -0,06 | 0,73 | 0,59 | 0,25 |

Akivaizdu, kad, šioje katilinėje sumontavus naują gamtines dujas deginantį katilą, poveikis šilumos kainai būtų neigiamas ir tai galėtų sudaryti sąlygas sumažinti šilumos kainą 0,06 Eur/MWh.

Vadovaujantis 2023–2024 m. šildymo sezono duomenimis, senasis Ramygalos kvartalinės katilinės katilas per sezoną sunaudojo 139 225 m3 dujų (1 493,66 MWh), buvo realizuota                          1 177 399,29 kWh šilumos. Katilo šilumos naudingumo koeficientas buvo 78,8 proc. Pagal planuojamo įsigyti naujo katilo parengtą pirkimų techninę specifikaciją katilo  šilumos naudingumo koeficientas numatytas ne mažesnis kaip  96 proc. Planuojama su tuo pačiu kiekiu dujų pagaminti iki 12 proc. daugiau šiluminės energijos (įvertinus šilumos netektis) arba tam pačiam kiekiui šiluminės energijos pagaminti bus sunaudojama iki 12 proc. mažiau dujų. Vadovaujantis preliminariais pasiūlymais bei planuojamo įsigyti naujo katilo parengta pirkimo technine specifikacija, naujam katilui nupirkti, sumontuoti, jį paleisti ir suderinti reikalinga 78 045,00 Eur su PVM.

Šilumos tiekimo sistemų pagrindiniai komponentai yra šilumos tinklai, kuriems senstant didėja  patiriami šilumos tiekimo nuostoliai. Siekiant išlaikyti nedidėjančius (stabilius) šilumos tiekimo nuostolius ir sumažinti finansinę naštą tinklams modernizuoti, optimaliausia būtų šilumos tiekimo sistemas modernizuoti palaipsniui ir nuosekliai. Panevėžio rajono teritorijoje apie 73,4 proc. šilumos tinklų yra pakeista  naujais, kurie įrengti nuo 2000 metų. Kita dalis  ̶  pilnai neatnaujintos šilumos tiekimo sistemos, kuriose yra senų susidėvėjusių tinklų ir kurias tikslinga būtų modernizuoti. Žemiau pateiktoje lentelėje, vadovaujantis Planu, pateikiamos pilnai neatnaujintos CŠT sistemos:

| CŠT sistema | Bendras sąlyginis (100 mm) tinklų ilgis, m | Senų trasų sąlyginis (100 mm) ilgis, m | Šilumos tiekimo nuostoliai, MWh/metus | Tikėtinas šilumos nuostolių sutaupymas, MWh/metus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krekenavos miestelio | 1 623,6 | 167,8 | 396,06 | 11,25 |
| Velžio k. Žemdirbių g. 8A kvartalo katilinės | 592,7 | 511,2 | 107,55 | 34,28 |
| Dembavos k. Veteranų g. kvartalo katilinės | 451,5 | 40,4 | 171,60 | 2,71 |
| Dembavos k. Guobų g. kvartalo katilinės | 179,1 | 19,4 | 45,71 | 1,30 |
| Naujamiesčio mokyklos katilinės | 244,1 | 177,3 | 38,18 | 11,89 |
| Ramygalos seniūnijos administracinio pastato katilinės | 27,9 | 27,9 | 15,85 | 1,87 |
| Ramygalos miesto Kaštonų g. kvartalo katilinės | 137,4 | 17,8 | 4,86 | 1,19 |
| Ramygalos miesto Dariaus ir Girėno g. kvartalo katilinės | 357,1 | 279,4 | 157,28 | 18,74 |
| Ramygalos gimnazijos Vadoklių skyriaus katilinės | 64,0 | 64,0 | 65,21 | 4,29 |
| Paliūniškio pagrindinės mokyklos Tiltagalių skyriaus katilinės | 14,8 | 14,8 | 2,77 | 0,99 |
| Žibartonių k. katilinės | 358,7 | 51,9 | 93,19 | 3,48 |
| Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos katilinės | 56,7 | 56,7 | 4,26 | 3,80 |
| Velžio komunalinio ūkio (gamybinės bazės) katilinės | 10,8 | 10,8 | - | 0,72 |
| Iš viso: | 4 118,33 | 1 439,13 | 1 102,51 | 96,50 |

Matyti, kad trylikoje šilumos tiekimo sistemų, modernizavus senas susidėvėjusias trasas, būtų galima sutaupyti apie 96,5 MWh/metus šilumos energijos. Kadangi didelė šilumos tiekimo tinklų dalis dar nėra modernizuota, per metus šilumos energijos sutaupoma nuo 0,7 MWh iki 34,3 MWh.

Reikalinga iš anksto ruoštis Ramygalos m. senų šilumos trasų rekonstrukcijai  ir 2024 metais  parengti rekonstruojamų trasų projektą. Paruošti projektą šilumos trasų, vietoje esamų 0,4 km senų trasų, Ramygalos m., naujoms bekanalėmis trasoms, kad ateityje šioje atkarpoje sumažėtų šilumos tiekimo nuostoliai ir būtų užtikrintas nepertraukiamas šilumos tiekimas. Remiantis preliminariais pasiūlymais, projektavimo darbams atlikti reikalinga 10 890 Eur su PVM.

Investuotą turtą numatoma panaudoti Įstaigos įstatuose numatytai šilumos gamybos ir tiekimo veiklai vykdyti bei užtikrinti kokybišką ir nepertraukiamą paslaugų teikimą.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Savivaldybė gali investuoti į Įstaigos turtą, didindama įstaigos kapitalą, jeigu Savivaldybė yra jos dalyvė. Nuo 2002 m. liepos mėn. Savivaldybė yra vienintelė Įstaigos dalininkė, turinti 100 proc. Įstaigos valdymo balsų.

Įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad sprendimą dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo priima Savivaldybės taryba. Prieš priimant atitinkamą sprendimą, subjektas, teikiantis siūlymą dėl investavimo, privalo tą ekonomiškai ir socialiai pagrįsti. Sprendimai dėl Savivaldybės turto investavimo priimami vadovaujantis Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 „Dėl sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo kriterijų ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, jeigu tenkinami ne mažiau kaip trys investavimo kriterijai iš devynių:

| Eil. Nr. | Kriterijai | Kriterijus tenkinamas / netenkinamas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Investavus bus įvykdyti iš tarptautinių sutarčių atsirandantys Lietuvos Respublikos įsipareigojimai. |  | Ne |
| 2. | Investuojama į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbias įmones, nurodytas Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme. | Taip |  |
| 3. | Investuojant skatinamas Lietuvos ekonomikos augimas, stiprinamas ekonominis savarankiškumas ir (ar) tarptautinis konkurencingumas. |  | Ne |
| 4. | Investuojant bus siekiama savivaldybės ar visos šalies ekonominės ir socialinės sanglaudos Europos Sąjungos erdvėje, taip pat regionų ar pasaulio mastu. |  | Ne |
| 5. | Investavus bus kuriama ar plėtojama infrastruktūra, naudinga visuomenei (skatinama veiksminga konkurencija šalies rinkoje, gerinama viešųjų paslaugų kokybė, pasirinkimo galimybės ir prieinamumas). | Taip |  |
| 6. | Savivaldybės turto investavimu (savivaldybės įnašu) bus sukuriama pridėtinė vertė ir užtikrinamas šią vertę kuriančios veiklos ilgalaikis ekonominis tvarumas. | Taip |  |
| 7. | Iš investavimo objekto bus gauta ne tik pelno (pajamų), bet ir gautas socialinis rezultatas (švietimo, kultūros, mokslo, aplinkos, sveikatos ir socialinės apsaugos, kitų panašių sričių) arba užtikrintas veiksmingesnis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose nustatytų valstybės ir savivaldybės funkcijų atlikimas. | Taip |  |
| 8. | Bus investuojama į ūkio ir socialines inovacijas, žinių ekonomikos plėtrą, aukštųjų technologijų kūrimą, jeigu tai yra vienas iš pagrindinių investicijų objekto veiklos tikslų. |  | Ne |
| 9. | Investavimo tikslas ir siekiamas rezultatas nustatyti teisės aktuose, įgyvendinančiuose strateginio planavimo dokumentus. |  | Ne |

Investavimo kriterijų tenkinimo pagrindimas:

1. Investavus bus kuriama ir plėtojama infrastruktūra, naudinga visuomenei (skatinama veiksminga konkurencija šalies rinkoje, gerinama viešųjų paslaugų kokybė, pasirinkimo galimybės ir prieinamumas).

Įstaigos viena iš  veiklų yra šilumos tiekimas. Vienas iš pagrindinių uždavinių yra šių paslaugų kokybės gerinimas. Savivaldybei investavus į Įstaigos kapitalo didinimą, bus kuriama pridėtinė vertė.

2. Savivaldybės turto investavimu (Savivaldybės įnašu) bus sukuriama pridėtinė vertė ir užtikrinamas šią vertę kuriančios veiklos ilgalaikis ekonominis tvarumas.

3. Iš investavimo objekto bus gauta ne tik pelno (pajamų), bet ir socialinis rezultatas (aplinkos ir kitų panašių sričių) arba užtikrintas veiksmingesnis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nustatytų valstybės ir savivaldybės funkcijų atlikimas. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 2 dalis numato, kad paslaugas teikia savivaldybių įsteigti paslaugų teikėjai arba pagal sudarytas sutartis kiti viešai pasirenkami fiziniai ar juridiniai asmenys. VšĮ Velžio komunalinis ūkis Savivaldybės įsteigtas juridinis asmuo, kurio vienas iš tikslų – įgyvendinti savarankiškąją funkciją – šilumos tiekimo organizavimą.

Savivaldybės turtas investuojamas vadovaujantis šiais principais:

1. Visuomenės naudos. Savivaldybės turtas bus valdomas, naudojamas ir juo disponuojama rūpestingai, siekiant užtikrinti visuomenės interesų tenkinimą;

2. Efektyvumo. Savivaldybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo bus siekiama maksimalios naudos visuomenei;

3. Racionalumo. Savivaldybės turtas bus tausojamas, nešvaistomas ir racionaliai tvarkomas;

4. Viešosios teisės. Sandoriai dėl Savivaldybės turto bus sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą Savivaldybės turtu, nustatyta tvarka ir būdais.

2023 metų finansinių ataskaitų rinkinys skelbiamas Velžio komunalinio ūkio interneto svetainėje

3.  Lėšų poreikis ir šaltiniai

Savivaldybės biudžeto lėšos.

4. Kiti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai, paaiškinimai

Nėra.

Vyr. specialistė 				                       Jadvyga Balčienė