21

	                                                                                                      PATVIRTINTA
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos                      

2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-152
UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“
2018–2021 METŲ 
VEIKLOS PLANAS

(PROJEKTAS)
2018 metai


TURINYS
1. BENDROJI DALIS 
3
2. UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ VYKDOMA VEIKLA
3
3. UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ VALDOMAS TURTAS
3
4. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪRA

BEI JOS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS
5
4.1. Geriamojo vandens gavyba
5
4.2. Geriamojo vandens ruošimas
6
4.3. Geriamojo vandens pristatymas
6

4.4. Nuotekų surinkimas
7

4.5. Nuotekų valymas ir nuotekų dumblo tvarkymas
7

4.6. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūra ir vartotojų aptarnavimas
8
5. UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ VEIKLOS KRYPTYS
 9

6. INVESTICINIAI PROJEKTAI
10

7. ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO IR ATSTATYMO PRIEMONĖS
13

8. PRIEMONIŲ ATITIKTIS UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ VEIKLOS KRYPTIMS
16 
9. LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI
16
9.1. Lėšų poreikis
16
9.2. Finansavimo šaltiniai
18 
10. PROGNOZUOJAMA ĮTAKA GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ

TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOMS
18
11. UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ 2018–2021 METŲ VEIKLOS IR PLĖTROS
PLANAS                                                                                                                                              21
1. BENDROJI DALIS

UAB „Aukštaitijos vandenys“ veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 4 dalimi, Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11 „Dėl Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 03-92 (2017 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. O3E-443 redakcija) „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“, 48 punktu.

Veiklos planas apima 2018–2021 metų laikotarpį. Plane numatyti investicijų ir plėtros projektai bei priemonės, skirtos užtikrinti nenutrūkstamą bendrovės veiklą, tinklo patikimumą, nuostolių tinkle mažinimą, paslaugų kokybę, esamų klientų aptarnavimą ir aptarnavimo kokybės gerinimą. Detaliai priemonės bei jų poveikis aprašyti kitose šio plano dalyse.
2. UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ VYKDOMA VEIKLA 

Uždaroji akcinė bendrovė „Aukštaitijos vandenys“ (įmonės kodas 147104754) įsteigta 
1995 m. liepos 20 d., reorganizavus Panevėžio valstybinę vandens tiekimo įmonę. Pagrindinė vykdoma veikla yra geriamojo vandens paėmimas, gerinimas ir tiekimas vartotojams, nuotekų surinkimas, valymas ir išvalyto vandens išleidimas į atvirus telkinius bei šiam tikslui skirtų statinių eksploatacija ir remontas. 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gegužės 21 d. nutarimu 
Nr. O3-324 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos uždarajai akcinei bendrovei „Aukštaitijos vandenys“ išdavimo“, UAB „Aukštaitijos vandenys“ suteikta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr. L7-GVTNT-15, suteikianti teisę vykdyti geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymo paslaugą Panevėžio mieste ir dalyje Panevėžio rajono. 


Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. 1-313 „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“, nusprendė paskirti UAB „Aukštaitijos vandenys“ viešąja geriamojo vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja bei pavedė vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Panevėžio miesto savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje. 
3. UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ VALDOMAS TURTAS

Bendra įmonės ilgalaikio turto balansinė vertė 2017 m. pabaigoje siekė apie 59 mln. Eur. Bendrovės turtas yra nudėvėtas apie 49 procentus. 45 procentai turto įsigyta už dotacijų lėšas, t. y., pasinaudojant ES fondų paramos, SIDOS, Phare, privatizavimo fondo ir valstybės biudžeto lėšomis. 

Didžioji valdomo turto dalis įteisinta Nekilnojamojo turto registre ir priklauso bendrovei nuosavybės teisėmis. Dalis turto apskaitoma indeksuota įsigijimo savikaina, kuri neatitinka realios rinkos (statybos) kainos ir nėra sukaupiama pakankamai nusidėvėjimo lėšų, kad būtų užtikrintas jo atstatymas. Tam pastaruoju laikotarpiu naudojamasi ES fondų teikiama parama. Už paramos lėšas įsigyto (sukurto) turto nusidėvėjimo lėšos taip pat nėra įskaičiuotos į paslaugų kainas, tad ateityje šio turto atstatymo poreikis sąlygos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų didėjimą.
Eksploatuojamo ilgalaikio materialiojo turto paskirstymas pagal turto grupes

	Turto pavadinimas
	Įsigijimo vertė, tūkst. Eur
	Sukauptas nusidėvėjimas, tūkst. Eur
	Vertės sumažėjimas,

tūkst. Eur
	Balansinė vertė,

tūkst. Eur

	Pastatai
	10 247,9
	4 039,1
	26,0
	6 182,8

	Statiniai
	24 755,0
	13 597,5
	219,9
	10 937,6

	Vandentiekio tinklai
	25 725,6
	9 408,4
	568,8
	15 748,4

	Nuotekų tinklai
	26 007,1
	11 681,2
	-
	14 325,9

	Kiti perdavimo įtaisai
	5 880,8
	3 119,4
	-
	2 761,4

	Mašinos ir įranga
	17 139,7
	10 794,6
	19,1
	6 326,0

	Transporto priemonės
	1 656,7
	865,7
	-
	791,0

	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai
	3 225,0
	2 621,3
	-
	603,7

	Iš viso
	114 637,8
	56 127,2
	833,8
	57 676,8


UAB „Aukštaitijos vandenys“ vykdydama savo veiklą eksploatuoja:


Vandentiekio ūkis: 



Nuotekų ūkis:

• 5 vandenvietės viešajam geriamojo vandens tiekimui
• 3 nuotekų valymo įrenginiai;

   ir 1 vandenvietė Panevėžio nuotekų 


• 104 nuotekų perpumpavimo stotys;

• 34 gręžiniai; 
      • 843 km nuotekų tinklų.

• 3 vandenbokščiai; 

• 5 vandens gerinimo stotys; 

• 1 II pakėlimo siurblinė;

• 19 III pakėlimo siurblinių;

• 819 km vandentiekio tinklų; 

• 1 493 priešgaisriniai hidrantai; 

• 35 vandenpylės;

• 1 paviršinio vandens siurblinė;

11,5 km paviršinio vandentiekio tinklų.

Bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo objektai, jų valdymo forma, eksploatavimas, priklausomybė, įrenginių buvimo vieta, pateikiama lentelėje:
	Ūkio subjekto valdomi įrenginiai 
	Valdymo forma
	Eksploa-tavimas ir priežiūra
	Buvimo vieta
	Reguliuoja-
mos veiklos teritorija
	Įrenginių 

disponuo-jama

galia,

tūkst.m³/m

	1. Gręžiniai

2. Vandens gerinimo įrenginiai

3. Vandens pakėlimo siurblinės

4. Vandentiekio tinklai
5. Nuotekų tinklai
6. Nuotekų siurblinės

7. Nuotekų valymo įrenginiai
	AV nuosavybė

AV nuosavybė

AV, PS nuosavybė

AV, PS nuosavybė, PN 

AV, PS nuosavybė, PN
AV, PS nuosavybė, PN

AV nuosavybė
	AV

	Panevėžio m./r.

Panevėžio m.

Panevėžio m.

Panevėžio m./r.

Panevėžio m./r.
Panevėžio m./r.

Panevėžio r. 
	Panevėžio m./r.

Panevėžio m./r.

Panevėžio m./r.

Panevėžio m./r.
Panevėžio m./r.
Panevėžio m./r.

Panevėžio m./r.
	15 339

11 680

11 680

87 131

13 140

	Ūkio subjekto valdomi įrenginiai
	Valdymo forma
	Eksploa-tavimas ir priežiūra
	Buvimo vieta
	Reguliuoja-
mos veiklos teritorija
	Įrenginių 

disponuo-jama

galia,

tūkst.m³/m

	8. Gręžiniai

9. Vandentiekio bokštas

10. Vandens gerinimo įrenginiai

11. Vandentiekio tinklai

12. Nuotekų tinklai

13. Nuotekų siurblinės

14. Nuotekų valymo įrenginiai
	AV nuosavybė

PrS nuosavybė

AV nuosavybė

AV, PrS nuosavybė

AV, PrS nuosavybė

AV nuosavybė

AV nuosavybė
	AV
	Ramygala

Ramygala

Ramygala

Ramygala

Ramygala

Ramygala

Ramygala
	Panevėžio r.

Panevėžio r. Panevėžio r. Panevėžio r. Panevėžio r. Panevėžio r.

Panevėžio r.
	254

191

1 750

146

	15. Gręžiniai

16. Vandentiekio bokštas

17. Vandens gerinimo įrenginiai

18. Vandentiekio tinklai

19. Nuotekų tinklai

20. Nuotekų siurblinės

21. Nuotekų valymo įrenginiai
	AV nuosavybė

AV nuosavybė

AV nuosavybė

AV, PrS nuosavybė

AV, PrS nuosavybė

AV nuosavybė

AV nuosavybė
	AV
	Uliūnai

Uliūnai

Uliūnai

Uliūnai 

Uliūnai 

Uliūnai

Uliūnai
	Panevėžio r.

Panevėžio r. Panevėžio r. Panevėžio r. Panevėžio r. Panevėžio r.

Panevėžio r.
	193

53

561

36,5

	22. Gręžiniai

23. Vandentiekio bokštas

24. Vandens gerinimo įrenginiai

25. Vandentiekio tinklai

26. Nuotekų tinklai

27. Nuotekų siurblinės
	AV nuosavybė

AV nuosavybė

AV nuosavybė

AV, PrS nuosavybė

AV, PrS nuosavybė

AV nuosavybė
	AV
	Naujamiestis

Naujamiestis Naujamiestis Naujamiestis Naujamiestis

Naujamiestis
	Panevėžio r.

Panevėžio r. Panevėžio r. Panevėžio r. Panevėžio r.

Panevėžio r.
	201

70

632

	28. Gręžinys

29. Vandens gerinimo įrenginiai

30. Vandentiekio tinklai
	PrS nuosavybė

AV nuosavybė

AV, PrS nuosavybė
	AV
	Naujamiesčio k.

Naujamiesčio k.

Naujamiesčio k.
	Panevėžio r.

Panevėžio r.

Panevėžio r.
	35

35




Sutrumpinimai: 

AV – UAB „Aukštaitijos vandenys“;

PS – Panevėžio savivaldybė; 

PrS – Panevėžio r. savivaldybė;

PN – privati nuosavybė. 
4. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪRA IR JOS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei su ja susijusi veikla, vykdant finansinę, reguliuojamą apskaitą ir paslaugų kainų skaičiavimą, skirstoma į verslo vienetus:


• geriamojo vandens gavyba;


• geriamojo vandens ruošimas;


• geriamojo vandens pristatymas;


• nuotekų surinkimas;


• nuotekų valymas;


• nuotekų dumblo tvarkymas;


• atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūra ir vartotojų aptarnavimas.

4.1. GERIAMOJO VANDENS GAVYBA

Bendrovė „Aukštaitijos vandenys“ eksploatuoja 5 vandenvietes viešajam geriamojo vandens tiekimui Panevėžyje, Ramygaloje, Uliūnuose, Naujamiestyje bei Naujamiesčio kaime ir 
1 vandenvietę technologiniams procesams Panevėžio nuotekų valykloje. 

Panevėžio miesto ir priemiesčių vartotojai aprūpinami geriamuoju vandeniu iš 
I vandenvietės, joje eksploatuojami 25 gręžiniai, kuriais požeminis vanduo pakeliamas iš 170–230 m gylio. Išžvalgyti ir patvirtinti vandenvietės geriamojo gėlo vandens ištekliai sudaro 65 tūkst. m³/parą. Faktinis vidutinis pakeliamo vandens kiekis 18,7 tūkst. m³/parą.


Ramygalos, Uliūnų, Naujamiesčio bei Naujamiesčio kaimo vartotojai aprūpinami geriamuoju vandeniu iš vandenviečių, kuriose yra 7 gręžiniai. Bendri šiose vandenvietėse patvirtinti vandens ištekliai sudaro 0,5 tūkst. m³/parą. Faktinis vidutinis pakeliamo vandens kiekis 0,2 tūkst. m³/parą. Naujamiesčio kaimo vandentvarkos įrenginius bendrovė eksploatuoja pagal panaudos sutartį, sudarytą su Panevėžio rajono savivaldybe, kuriai priklauso Naujamiesčio kaimo vandentvarkos ūkis.


Bendras iš vandenviečių išgaunamas vandens kiekis iki 7,2 mln. m³. Visose vandenvietėse išgaunamo geriamojo vandens kokybiniai rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 reikalavimus, išskyrus per didelį bendrosios geležies kiekį, kuris pašalinamas vandens gerinimo įrenginiuose. 


Visų vandenviečių darbas ir kontrolė yra valdomi per bendrovės centrinėje dispečerinėje esančią kompiuterinę sistemą, kuri leidžia nuolat stebėti vandenviečių darbą, operatyviai reaguoti į sutrikimus, efektyviai šalinti gedimus ir užtikrinti pakankamus vandens išgavimo pajėgumus bei tinkamą įrenginių eksploataciją. Kasmet atliekami 2–3 gręžinių remonto darbai, atstatoma dalis susidėvėjusių įvadų į gręžinius. 

4.2. GERIAMOJO VANDENS RUOŠIMAS

Vandenvietėse iš gręžinių išgautame požeminiame vandenyje yra padidintas geležies kiekis, todėl geriamasis vanduo, prieš patiekiant jį vartotojams, yra ruošiamas vandens gerinimo įrenginiuose. 


Iš Panevėžio I vandenvietės gręžinių požeminis vanduo tiekiamas į vandens gerinimo įrenginius, kuriuos sudaro atviro tipo lėtaeigiai geležies šalinimo filtrai. Po gerinimo vanduo teka į vandens rezervuarus – talpyklas (bendra talpa 22 tūkst. m³) ir iš jų II pakėlimo siurbliais patiekiamas į vandens paskirstymo sistemą. 

Ramygalos, Uliūnų, Naujamiesčio bei Naujamiesčio kaimo vandenvietėse vandens gerinimo įrenginius sudaro uždari slėginiai filtrai. Siekiant užtikrinti geriamojo vandens mikrobiologinę saugą, po nugeležinimo vanduo gali būti dezinfekuojamas natrio hipochloritu. Iki šiol poreikio dezinfekuoti geriamąjį vandenį nebuvo, kartais dezinfekuojami tik filtrai remonto ar praplovimo metu.

Visas požeminis vanduo iš vandenviečių po gerinimo įrenginių vartotojams yra tiekiamas kokybiškas, atitinkantis Lietuvos higienos normos (HN 24:2003) reikalavimus. 2015–2017 m. buvo rekonstruoti Panevėžio vandenvietės vandens gerinimo įrenginiai. Rajono vandens gerinimo įrenginiai pakankamai nauji, juose nenumatoma rekonstravimo darbų.

4.3. GERIAMOJO VANDENS PRISTATYMAS

Panevėžio I-oje vandenvietėje iš vandens rezervuarų vanduo II-o pakėlimo siurbliais tiekiamas į tinklus vartotojams. Tinkluose palaikomas nuo 2,8 iki 3,6 atm. slėgis. Vartotojams aukštuose pastatuose vanduo pakeliamas siurbliais, esančiais III pakėlimo siurblinėse. Panevėžio mieste bendrovė eksploatuoja 19 šių siurblinių. Gaisrams gesinti įrengti 1 493 priešgaisriniai hidrantai, o neprisijungusiems prie centralizuoto vandens tiekimo gyventojams Panevėžio mieste yra įrengtos 35 vandenpylės.

Geriamasis vanduo tiekiams 819 km vandentiekio tinklų, iš kurių 484,6 km yra nuosavybės teise bendrovei priklausantys tinklai. Vandentiekio tinklus sudaro magistraliniai (18 proc.), skirstomieji ir įvadiniai tinklai (82 proc.). Vamzdynų skersmuo nuo 32 iki 630 mm. Didžiąją dalį seniau paklotų tinklų (apie 65 proc.) sudaro ketiniai vamzdynai, naujesni (apie 32 proc.) yra plastikiniai. Kadangi didelė dalis vamzdynų pakloti prieš 30 ir daugiau metų, vandens tiekimo sistema nėra pakankamai patikima, įvyksta avarijų ir dalis vandens nuteka į aplinką, vartotojai patiria vandens tiekimo pertrūkius. Kasmet vandentiekio tinkluose įvyksta 80–110 avarijų, kurioms reikalingi atsikasimo darbai. Dėl to viena iš prioritetinių veiklos krypčių bendrovėje yra vandentiekio tinklų rekonstravimas.



Bendrovė tiekia ir paviršinį vandenį iš Nevėžio upės gamybiniams pramonės įmonių poreikiams ir gaisrams gesinti. Paviršinis vanduo siurbliais pakeliamas iš upės ir tiekiamas vartotojams 11,5 km ilgio tinklais, iš kurių 7,0 km yra nuosavybės teise bendrovei priklausantys tinklai. 2017 m. pramonės vartotojai sunaudojo 8,1 tūkst. m³ vandens. 

4.4. NUOTEKŲ SURINKIMAS

Nuotekoms surinkti bendrovė eksploatuoja 104 nuotekų perpumpavimo siurblines: 
89 Panevėžio mieste ir priemiesčiuose, 15 rajonuose. Nuotekos surenkamos 843 km nuotekų tinklų, iš kurių 436 km yra nuosavybės teise bendrovei priklausantys tinklai. Nuotekų surinkimo sistema yra atskirtoji, t. y. paviršinių lietaus nuotekų tinklai yra atskiri, juos eksploatuoja kita bendrovė. 
Nuotekų perpumpavimo siurblinių būklė yra nebloga, dvi didžiausios nuotekų perpumpavimo siurblinės rekonstruotos, nuotekos perpumpuojamos saugiai. Didžiąją dalį tinklų 
(88 proc.) sudaro savitakiniai tinklai. Kaip ir vandentiekio tinklai, didžioji dalis nuotekų surinkimo tinklų yra pakloti prieš 30 ir daugiau metų. Apie 51 proc. nuotekų surinkimo tinklų sudaro keramikiniai ir gelžbetoniniai vamzdynai, kurie nėra sandarūs, dėl to priteka dideli paviršinių nuotekų kiekiai lietaus metu ir infiltruojasi gruntinis vanduo polaidžio metu. Papildomų nuotekų kiekis sudaro nuo 40 iki 55 proc. 


Kita senų nuotekų tinklų problema yra nuotekų tinklų užsikimšimai (500–700 kasmet), lūžimai (5–14). Gedimai likviduojami plaunant tinklus, tačiau tai laikinos priemonės, reikalinga senų tinklų renovacija. Bendrovė kasmet investuoja lėšas vamzdynų bei technologinės įrangos atnaujinimui ir statybai, kad būtų galima saugiai surinkti ir perpumpuoti nuotekas. 


Panevėžio miesto ir priemiesčių bei Naujamiesčio nuotekos perpumpuojamos į Panevėžio nuotekų valyklą, Ramygalos, Aukštadvario k. ir Garuckų k. nuotekos – į Ramygalos nuotekų valyklą, Uliūnų nuotekos – į Uliūnų nuotekų valyklą.

4.5. NUOTEKŲ VALYMAS IR NUOTEKŲ DUMBLO TVARKYMAS

Bendrovė „Aukštaitijos vandenys“ eksploatuoja 3 nuotekų valyklas: Panevėžio, Ramygalos ir Uliūnų, kuriose išvaloma nuo 10 iki 12 mln. m³ per metus nuotekų. Panevėžio nuotekų valykla buvo baigta rekonstruoti 2008 m., nuotekos valomos parengtinio valymo, mechaninio valymo ir biologinio valymo su azoto ir fosforo šalinimu įrenginiais. Ramygalos ir Uliūnų nuotekų valymo įrenginiuose nuotekos išvalomos mechaninio ir biologinio valymo įrenginiais. 


Visose nuotekų valyklose nuotekos išvalomos iki didžiausios leidžiamos taršos normatyvų, nustatytų Lietuvos Respublikos nuotekų tvarkymo reglamente ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose (TIPKL). Panevėžio m. nuotekų valyklai dėl mažo Nevėžio upės debito išvalytų nuotekų BDS7 (biologiniam deguonies sunaudojimui) yra nustatyti griežtesni reikalavimai, negu Lietuvos Respublikos nuotekų tvarkymo reglamente, t. y. bendrovė turi išvalyti nuotekas iki 12 mg/l metinio vidurkio pagal BDS7. 2017 m. Panevėžio nuotekų valykloje nuotekos išvalytos iki 5,3 mg/l pagal BDS7. Bendrovė yra atsakinga už į atvirus vandens telkinius išleidžiamų nuotekų kokybę, kuri tiesiogiai priklauso nuo atitekančių į valyklas nuotekų užterštumo koncentracijų. Todėl didelis dėmesys skiriamas pramonės įmonių padidintos taršos nuotekų, išleidžiamų į nuotekų tinklus, užterštumo kontrolei. Per metus atliekama apie 1 500 pramonės įmonių nuotekų tyrimų. Didžiausi pramonės teršėjai yra krakmolo, alaus, pieno, salyklo, lino gamintojai.

Valant nuotekas susidaro nuotekų dumblas, kuris yra tankinamas, pūdomas, sausinamas ir numatomas džiovinti. Kasmet nusausinama apie 3 000 tonų (pagal sausą medžiagą) nuotekų valymo dumblo. Dumblas saugomas 5 įvairaus tipo dumblo aikštelėse. Nuo Panevėžio nuotekų valyklos darbo pradžios (1979 m.), sukaupta iki 700 tūkst. m³ įvairaus drėgnumo dumblo (apie 135 tūkst. tonų pagal sausą medžiagą). Pūdant nuotekų valymo dumblą pūdytuvuose, kasmet pagaminama apie 1 000 tūkst. Nm³ biodujų. Kogeneracinėje jėgainėje sudeginus biodujas pagaminama daugiau kaip 2 000 tūkst. kWh elektros energijos ir daugiau kaip 2 000 tūkst. kWh šiluminės energijos. Pagaminta elektros energija sudaro apie 34 procentus nuotekų valyklai reikalingos elektros energijos. 


Panevėžio nuotekų valykloje susidarančio nuotekų valymo dumblo sudėtyje yra didelis biogeninių medžiagų kiekis – bendro azoto (N) nuo 70 iki 80 g/kg, bendro fosforo (P) nuo 25 iki 
30 g/kg, bendro kalio (K) nuo 4 iki 7 g/kg. Vadovaujantis norminiu dokumentu Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimais LAND 20-2005, Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginiuose išdžiovintas dumblas priskiriamas II kategorijai pagal sunkiųjų metalų koncentraciją ir jį galima naudoti žemdirbystės laukams tręšti, miško medelynuose, energetiniams augalams auginti, žaliaviniams medžiams ir krūmų plantacijoms, želdiniams, įveistiems buvusiose žemės ūkio naudmenose, auginti, pažeistoms teritorijoms rekultivuoti. 

2014–2017 m. ūkininkams laukų tręšimui atiduota 678 t dumblo. Dumblo panaudojimas yra didžiausia problema ne tik bendrovėje, bet ir visoje Lietuvoje. 2017 m. UAB „Sweco“ parengė galimybių studiją „Komunalinių nuotekų valymo metu susidariusio ir saugojimo aikštelėse sukaupto senojo dumblo sutvarkymas“, kuria remiantis tikimasi gauti ES lėšų sukauptam dumblui Lietuvos nuotekų valyklose sutvarkyti. 

4.6. ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪRA IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS

UAB „Aukštaitijos vandenys“ pagrindinės veiklos pajamas uždirba parduodama geriamąjį vandenį ir suteikdama nuotekų tvarkymo paslaugą gyventojams, biudžetinėms, pramonės bei smulkaus verslo įmonėms ir organizacijoms. Bendrovė tiekia geriamąjį vandenį bei teikia nuotekų tvarkymo paslaugas maždaug 102 300 Panevėžio miesto ir rajono gyventojų ir 1 291 juridiniam asmeniui. 
Eksploatuojami apskaitos prietaisai pagal skersmenį
	Skersmuo
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100
	150
	Nuote-kų latakai
	Iš viso

	Prietaisų skaičius
	47 280
	11 326
	330
	312
	933
	15
	6
	24
	30
	8
	2
	60 266



Visus atsiskaitomuosius geriamojo vandens apskaitos prietaisus Panevėžio mieste ir dalyje Panevėžio rajono (veiklos teritorijoje) savo jėgomis įrengia ir eksploatuoja UAB „Aukštaitijos vandenys“. Aptarnaujami klientai už suteiktas paslaugas atsiskaito pagal jų patalpose ar kitose vietose įrengtų atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų rodmenis. Apskaitos prietaisų skaičius siekia 
60 266 vienetus. 
Eksploatuojami apskaitos prietaisai pagal klientų atsiskaitymo būdą
	Apskaitos būdas
	Įrengtų apskaitos prietaisų, skaičius, vnt.

	1
	2

	Daugiabučių namų gyventojai, perkantys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute
	43 577

	1
	2

	Individualių namų gyventojai, perkantys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių namų įvaduose
	13 486

	Abonentai (įstaigos, įmonės, organizacijos)
	2 382

	Daugiabučių namų gyventojai, perkantys paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade
	19

	Iš viso eksploatuojami atsiskaitomieji apskaitos prietaisai
	59 464

	Įvadiniai apskaitos prietaisai daugiabučiuose namuose
	802

	Iš viso eksploatuojamų apskaitos prietaisų skaičius
	60 266



Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių 
35.8 papunkčiu, vandens tiekėjas yra įpareigotas įrengti, keisti, eksploatuoti atsiskaitomuosius geriamojo vandens apskaitos prietaisus.


Apskaitos prietaisų keitimo intervalų periodiškumas nustatytas Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu patvirtintame Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąraše. Geriamojo vandens apskaitos prietaisai pastatų įvaduose keičiami ne rečiau kaip kas 2 metus, o butuose ir individualiuose namuose – ne rečiau kaip kas 6 metus. 

UAB „Aukštaitijos vandenys“ perkami (įrengiami) skaitikliai, kurių vandens srauto ribų vertės, esant skaitikliui horizontalioje padėtyje, atitinka šias sąlygas: Q3/ Q1 (H R)≥100, kur Q3 –ilgalaikio darbo srautas, Q1 – mažiausias darbo srautas. Geriamojo vandens apskaitos prietaisai yra įrengti apie 98 proc. klientų. 

Veiklos plano galiojimo periodu, baigiantis nustatytam apskaitos prietaisų metrologinės patikros galiojimo terminui, turėtų būti pakeista apie 50 tūkst. geriamojo vandens apskaitos prietaisų (nevertinant naujų apskaitos prietaisų įrengimo bei prietaisų gedimų), iš jų: 68 proc. – daugiabučių namų butuose, 19 proc. – individualių namų įvadai, 10 proc. – įmonėse, 3 proc. – daugiabučių namų įvadai.
5. UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ VEIKLOS KRYPTYS


Bendrovė, įvertinusi dabartinę būklę, jai keliamus tikslus, atsakomybę už daugiau kaip 
102 tūkstančius klientų ir bendruomenės, kurioje ji veikia, lūkesčius, numatė pagrindines veiklos kryptis 2018–2021 metais: 

• vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklo plėtra Panevėžio mieste, priemiesčiuose ir Panevėžio rajone. Tikslas – išplėsti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, kad 95 procentai bendrovės Panevėžio miesto ir rajono aptarnaujamų teritorijų gyventojų galėtų naudotis centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugomis;

• geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas. Tikslas – didinti sistemos efektyvumą, mažinant nuostolius geriamojo vandens tiekimo tinkluose, bei pritekėjimus į nuotekų tinklus;

• nuolatinis ir ilgalaikis gyvybiškai būtinų geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo užtikrinimas. Tikslas – sumažinti avarijų, pertrūkių skaičių, sutrumpinti jų likvidavimo trukmę;

• veiklos atitikimas nustatytiems paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimams. Tikslas – užtikrinti, kad visas patiektas geriamasis vanduo atitiktų Lietuvos ir ES reikalavimus ir visos susidarančios nuotekos būtų valomos, o išleidžiamos išvalytos nuotekos atitiktų Lietuvos ir ES standartus;
• duomenų patikimumas ir IT sistemų suderinamumas. Tikslas – užtikrinti duomenų tikslumą, operatyvumą, saugumą, atnaujinant informacines sistemas, įsigyjant ir atnaujinant kompiuterinę, automatinio valdymo sistemų įrangą;

• efektyvi, profesionali veikla, paslaugų kokybė ir maksimalus klientų lūkesčių ir poreikių tenkinimas. Tikslas – išlaikyti teikiamų paslaugų kainą viena mažiausių vandentvarkos įmonių 
II grupėje, didinant veiklos efektyvumą, mažinant vandens netektis, tiksliai apskaitant paslaugų kiekius bei įrengiant vandens apskaitos prietaisus vartotojams;

• ūkio eksploatavimo būklės užtikrinimas. Tikslas – reikalingo ilgalaikio turto (statinių, įrangos ir kt.) atnaujinimas, infrastruktūros objektų išpirkimas.
UAB „Aukštaitijos vandenys“ veiklos kryptys atitinka šiuos dokumentus:


• 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ finansavimo sąlygų aprašo projekte numatytas finansuotinas veiklos sritis;

• Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-94 patvirtintą Panevėžio miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą;


• Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-118 patvirtintą Panevėžio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialųjį planą.
6. INVESTICINIAI PROJEKTAI

2018–2021 metais UAB „Aukštaitijos vandenys“ įgyvendins 2016 m. pradėtą vykdyti investicinį projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Įgyvendinamo projekto tikslas – didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Panevėžio mieste ir rajone.

Investicinis projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ apima du investavimo objektus: pagrindinis investavimo objektas (A) – vandens tiekimo sistemų renovavimas ir plėtra bei papildomas investavimo objektas (B) – nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra.

[image: image1.png]»Geriamojo
vandens tiekimo
ir nuoteku
tvarkymo
istemu
renovavima
plétra
Panevézio
mieste ir
rajone“

Pagrindinis investavimo objektas (A)

Vandens tiekimo sistem renovavimas ir
plétra

Papildomas investavimo objektas (B)

Nuoteku tvarkymo sistemu renovavimas
ir plétra

Geriamojo vandens tiekimo
infrastruktiros plétra (18,5 km, 2.1.1)

Vandentiekio tinkly rekonstravimas
(9.5km, 2.1.2)

Nuoteku tvarkymo infrastruktiiros plétra
(18km,2.1.1)

Panevézio miesto nuoteku va
irenginiy rekonstravimas (2.

Nuoteku tinklu rekonstravimas Panevézio
mieste (10 km, 2.1.2)




Pagrindinis investavimo objektas (A) – vandens tiekimo sistemų renovavimas ir plėtra:

Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros plėtra Panevėžio m. pietvakarinėje dalyje (tarp Alanto, Šilauogių, Spanguolių, Ešerių, Balandžių ir Aviečių gatvių), bei Keramikų, Žemaičių, Sodų, Šiaulių, Stoties, Durpyno ir Velžio gatvėse. Bus įrengta apie 18,539 km vandentiekio tinklų ir 20 vnt. gaisrinių hidrantų. 365 privačių namų savininkai galės prisijungti prie naujai įrengtų centralizuotų vandentiekio tinklų, t. y. 803 panevėžiečiai gaus aukštos kokybės Lietuvos higienos normos HN 24:2003 reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį;


Vandentiekio tinklų rekonstravimas Panevėžio mieste. Bus rekonstruota apie 9,496 km vandentiekio tinklų 15 Panevėžio miesto gatvių. 2 990 Panevėžio gyventojų gaus geriamojo vandens tiekimo paslaugą rekonstruotais vandentiekio tinklais.
Papildomas investavimo objektas (B) – nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra:

Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Panevėžio m. pietvakarinėje dalyje (tarp Alanto, Šilauogių, Spanguolių, Ešerių, Balandžių ir Aviečių gatvių), bei Keramikų, Žemaičių, Sodų, Šiaulių, Stoties, Durpyno ir Velžio gatvėse. Bus įrengta apie 18,034 km nuotekų tinklų ir apie 7 vnt. nuotekų perpumpavimo siurblinių. 348 privačių namų savininkai galės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų, t. y. 766 panevėžiečiai galės pasinaudoti nuotekų surinkimo ir išvalymo paslauga; 


Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas. Bus rekonstruota nuotekų valyklos parengtinio valymo grandis (grotos, smėliagaudės ir su jomis susijusi įranga), įdiegiant joje šiuolaikinę nuotekų valymo technologinę įrangą, sudarančią reikiamas sąlygas tolimesnių nuotekų valymo grandžių (mechaninio ir biologinio nuotekų valymo) bei dumblo apdorojimo įrenginių darbui. Bus išplėsti dumblo apdorojimo įrenginiai papildomu 3 200 m³ talpos pūdytuvu, todėl apie 30 proc. padidės biodujų gamyba. Esantys 2 biodujų kogeneratoriai bus išnaudojami 100 proc., kas leis pagaminti didesnį elektros ir šilumos energijos kiekį. Pūdant ne tik pirminį, bet ir perteklinį dumblą, papildomas pūdytuvas leis efektyviau džiovinti nuotekų dumblą: sumažės organinių medžiagų kiekiai, padidės dumblo peleningumas, sumažės lakiųjų medžiagų išsiskyrimas džiovinimo procese, bus mažesni dumblo džiovinimo įrenginių kondensavimo įrangos eksploatacijos ir priežiūros kaštai. Po pūdymo sumažėjus dumblo kiekiui, sumažės išlaidos, reikalingos jam sausinti, džiovinti ir išvežti.


Nuotekų tinklų rekonstravimas Panevėžio mieste. Bus rekonstruota apie 10,215 km nuotekų tinklų 24 Panevėžio miesto gatvėse. 11 684 gyventojams bus teikiama nuotekų šalinimo paslauga rekonstruotais nuotekų tinklais.

2017 m. balandžio 7 d. pasirašyta projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ finansavimo sutartis, kurioje nustatyta didžiausia galima projekto vertė 9,476 mln. Eur. Projektui taikomas 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų paramos intensyvumas, t. y. 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų finansuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis ir 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų finansuojamos UAB „Aukštaitijos vandenys“ lėšomis. 

Įvykdžius viešuosius pirkimus ir pasirašius rangos sutartis, šio projekto vertė sumažėjo iki 5,846 mln. Eur: 

• Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Panevėžio mieste 2,583 mln. Eur;

• Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas – 1,932 mln. Eur;

• Nuotekų ir vandentiekio tinklų rekonstravimas Panevėžio mieste – 1,331 mln. Eur.
Aplinkos ministerijai pateikus išaiškinimą, kad UAB „Aukštaitijos vandenys“ įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ planuojamos patirti dumblo pūdytuvo statybos darbų išlaidos yra netinkamos finansuoti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 05.3.2-APVA-R-014 priemonės lėšomis, 2018 m. perskirstyti projekto išlaidų finansavimo šaltiniai. Pagal pasirašytas rangos ir projekto finansavimo sutartis planuojama panaudoti iki 2,285 mln. Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. UAB „Aukštaitijos vandenys“ nuosavų lėšų daliai 2,285 mln. Eur padengti Lietuvos Respublikos finansų ministerija suteikė perskolinamą EIB paskolą. Netinkamų finansuoti paramos lėšomis projekto išlaidų daliai padengti 2018 m. sudaryta sutartis su vienu iš Lietuvos komercinių bankų dėl 1,276 mln. Eur kredito. 

[image: image2.png]GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR
NUOTEKU TVARKYMO
INFRASTRUKTUROS PLETRA

2,583 min. Eur

EUROPOS SAJUNGO:! }TRUICﬂjRINIU
FONDY LESOS

2,285 min. Eur

PANEVEZIO MIESTO NUOTEKY VALYMO
IRENGINIY REKONSTRAVIMAS

1,932 min. Eur

LIETUVOS KOMERCINIO BANKO
PASKOLA

1,276 min. Eur

NUOTEKU IR VANDENTIEKIO TINKLY
REKONSTRAVIMAS

1,331 min. Eur

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSU)
MINISTERIJOS PERSKOLINAMA EIB
PASKOLA

2,285 min. Eur





2017 m. panaudota 0,934 mln. Eur, tai sudaro apie 16 proc. projekto vertės. 2018 m. lėšų panaudojimas turėtų siekti apie 75 proc. (4,396 mln. Eur), 2019 m. – atitinkamai apie 9 proc. 
(0,515 mln. Eur). 

2018–2021 m. laikotarpiu UAB „Aukštaitijos vandenys“ planuoja baigti sugrąžinti 
2004–2006 m. ir 2007–2013 m. paramos laikotarpių investiciniams projektams įgyvendinti suteiktas paskolas:

• 2005 m. EIB paskola projektui „Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas“ įgyvendinti – 1,073 mln. Eur (suteiktos paskolos suma – 6 mln. Eur);
• 2010 m. EIB paskola projektui „Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Panevėžyje ir Ramygaloje“ įgyvendinti – 0,483 mln. Eur (suteiktos paskolos suma – 0,688 mln. Eur);
• 2010 m. EIB paskola projektui „Panevėžio dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ įgyvendinti – 0,461 mln. Eur (suteiktos paskolos suma – 0,515 mln. Eur).

	Suteiktos paskolos
	Suteiktų paskolų visiškas grąžinimas 2018–2021 m. (tūkst. Eur)

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	Iš viso

2018–2021 m.

	Eil. Nr.
	Planuojamos visiškai sugrąžinti paskolas

	2.1.4.
	2005 m. EIB paskola projektui „Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas“ įgyvendinti (6 mln. Eur)
	428,57
	428,57
	216,26
	
	1 073,4

	2.1.5.
	2010 m. EIB paskola projektui „Panevėžio dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ įgyvendinti 
(0,515 mln. Eur)
	460,74
	
	
	
	460,74

	2.1.6.
	2010 m. EIB paskola projektui „Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Panevėžyje ir Ramygaloje“ įgyvendinti 
(0,688 mln. Eur)
	483,38
	
	
	
	483,38

	
	Iš viso
	1 372,69
	428,57
	216,26
	
	2 017,52



2021 m. UAB „Aukštaitijos vandenys“ planuoja pradėti grąžinti 2014–2020 m. paramos laikotarpio investiciniams projektams įgyvendinti suteiktas paskolas:


• 2017 m. EIB paskola projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ įgyvendinti – 120,25 tūkst. Eur (suteiktos paskolos suma – 2,285 mln. Eur);

• 2017 m. SEB paskola projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ įgyvendinti – 255,32 tūkst. Eur (suteiktos paskolos suma – 1,276 mln. Eur).

	Suteiktos paskolos
	Suteiktų paskolų grąžinimas 2018–2021 m. (tūkst. Eur)

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	Iš viso

2018–2021 m.

	Eil. Nr.
	Planuojamos pradėti grąžinti paskolas

	2.1.7.
	EIB paskola projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ įgyvendinti (2,285 mln. Eur)
	
	
	
	120,25
	120,25

	2.1.8.
	SEB paskola projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ įgyvendinti (1,276 mln. Eur)
	
	
	
	255,32
	255,32

	
	Iš viso
	
	
	
	375,57
	375,57



Per visą UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2018–2021 metų veiklos plano laikotarpį bus visiškai grąžintos trys ir pradėtos grąžinti dvi paskolos. Grąžinimo suma – 2 393,09 tūkst. Eur. 
7. ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO IR ATSTATYMO PRIEMONĖS

UAB „Aukštaitijos vandenys“, be investicinių projektų įgyvendinimo, savo lėšomis planuoja vandentiekio ir nuotekų tinklų statybą ir keletą priemonių, kurių įgyvendinimas atitiktų pagrindines bendrovės veiklos kryptis ir leistų atstatyti eksploatuojamą ilgalaikį turtą.
	Priemonė
	Planuojami darbai
	Lėšų poreikis, (tūkst. Eur)

	1
	2
	3

	2.2.1. Gręžinių statyba
	Vykdant nenutrūkstamą, savalaikę vandentvarkos ūkio priežiūrą bei vandenvietės esančių vandens išgavimo įrenginių atnaujinimą, planuojami nuolatiniai darbai vandenvietėse: naujų gręžinių statyba (gręžimas) ir pajungimas į vandentiekio sistemą.
	2018 m. 0,00

2018–2021 m. – 60,00

	2.2.2. Gręžinių rekonstravimas, paprastasis remontas
	Užtikrinant pakankamą vandens išgavimo pajėgumą bei tinkamą geriamojo vandens išgavimo eksploataciją, yra numatyti gręžinių remonto darbai. Tai susidėvėjusių gręžinių filtrų keitimas, gręžinio valymas, atpumpavimo darbai.
	2018 m. – 42,00

2018–2021 m. – 153,00

	2.2.3. Vandentiekio tinklų statyba
	Vandens tiekimo, gaisrinių reikalavimų užtikrinimui vykdomas vandentiekio tinklų sužiedinimas, atskirų vartotojų vandentiekio tinklų prijungimo prie centralizuotų vandentiekio tinklų darbai. Tam atliekami naujų vandentiekio tinklų statybos darbai. Todėl vandentiekio tinklų statybai ilgalaikio turto įsigijimo ir atstatymo plane kasmet vidutiniškai numatoma po 93,00 tūkst. Eur .
	2018 m. – 102,00

2018–2021 m. – 372,00


	1
	2
	3

	Panevėžio miesto plėtros strateginiame plane viena iš prioritetinių sričių yra darni miesto teritorijų ir infrastruktūros plėtra, kurios tikslas yra moderni vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra. Tai leistų pagerinti esamos infrastruktūros būklę, teikiamų paslaugų kokybę, naujų vartotojų prisijungimą, sumažinti vandens nuostolius vandens tiekimo tinkluose, sumažinti lietaus ir polaidžio nuotekų pateikimą į buitinį nuotakyną, gerinti aplinkos kokybę. Šiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti plane numatytos priemonės 2.2.3; 2.2.4; 2.2.5; 2.2.6; 2.2.7; ženklios lėšos.

	2.2.4. Nuotekų tinklų statyba
	Vykdant Miestų nuotekų valymo direktyvos nuostatus būtina vystyti nuotekų surinkimo infrastruktūrą, siekiant apsaugoti aplinką nuo taršos. Šiam tikslui veiklos plane nuotekų tinklų naujai statybai numatytos santykinai didelės lėšos.
	2018 m. – 136,00

2018–2021 m. – 476,00

	2.2.5. Vandentiekio tinklų rekonstravimas
	Planuojami nuolatiniai darbai avaringiausiose ir nudėvėtose vandentiekio tinklų atkarpose, numatant vamzdynų remonto, keitimo darbus, sklendžių, šulinių liukų, hidrantų keitimo ir kitus darbus.
	2018 m. – 12,00

2018–2021 m. – 92,00

	2.2.6. Nuotekų tinklų renovavimas
	Pagrindinė dalis lėšų tvarkant nuotekų surinkimo sistemas skiriama nuotekų tinklams renovuoti. Renovuojant eksploatuojamus nuotekų tinklus, užtikrinamas sistemų sandarumas, kuris apsaugo nuotekų prasisunkimą į gruntą, esant smarkioms liūtims apsisaugoma nuo paviršinio vandens patekimo į buitinį nuotakyną. Tik renovuojant tinklus galima to išvengti. Nuotekų renovavimo metu keičiami atskiri nuotakyno ruožai įveriant į esamus naujus vamzdynus, tvarkomi šuliniai.
	2018 m. – 228,00

2018–2021 m. – 817,00

	2.2.7. Nuotekų siurblinių statyba ir rekonstravimas
	Iš bendrovės nuotekų tvarkymo veiklos teritorijos savitakiniais nuotekų tinklais surenkamos nuotekos nukreipiamos į 104-ias eksploatuojamas nuotekų perpumpavimo siurblines. Siurblinių darbo patikimumui užtikrinti planuojami siurblinių siurblių remonto, keitimo darbai, siurblinių sklendžių, kitos įrangos keitimo ir remonto darbai. Priemonės vykdymas užtikrina patikimesnį nuotekų nuvedimą į nuotekų valyklas bei sumažina galimo aplinkos teršimo riziką.
	2018 m. – 68,00

2018–2021 m. – 248,00

	2.2.8. Nuotekų valymo technologinės įrangos atnaujinimas
	Planuojami nuolatiniai nuotekų valyklų technologinių įrenginių atnaujinimo darbai. Darbai būtini nuotekų išvalymo efektyvumui palaikyti, siekiant palaikyti galiojančias nuotekų išvalymo normas. 2018–2019 m. planuojama vykdyti pagrindinės nuotekų valyklos avarinės sistemos I ir II sekcijų difuzorių pirkimą ir atlikti jų keitimo darbus, numatomas bioreaktoriaus maišyklių pirkimas. 2020–2021 m. numatomas sėsdintuvų grandiklių pirkimas ir keitimas, šilumokaičių, geriamojo vandens nugeležinimo įrenginių pirkimas ir keitimas, smėlio separatoriaus pirkimas.
	2018 m. – 212,00

2018–2021 m. – 730,00

	2.2.9. Energijos tiekimo įrenginių remontas, atnaujinimas
	Plano priemonei kas metai numatytos lėšos skiriamos elektros įrenginių ir technologinės įrangos kontrolės patikimumui palaikyti, nusidėvėjusių elektros ir kitų susijusių energijos tiekimo bei gamybos įrenginių remontui ir atnaujinimui.
	2018 m. – 136,00

2018–2021 m. – 487,00

	2.2.10. Šilumos, vėdinimo, kondicionavimo įrenginių remontas ir atnaujinimas
	Vykdant priemonę numatoma atlikti susidėvėjusios įrangos keitimą įsigijus naują įrangą. Atskirose darbo vietose numatomas kondicionierių įrengimas.
	2018 m. – 8,00

2018–2021 m. – 37,00


	1
	2
	3

	2.2.11. Geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisų įsigijimas ir įrengimas
	Kasmetinės lėšos priemonei vykdyti yra paskaičiuojamos įvertinant skaitiklių poreikį įrengiant apskaitos prietaisus naujiems vartotojams ir abonentams, metrologiškai nebetinkamiems skaitikliams pakeisti bei mechaniškai sugedusiems prietaisams pakeisti.
	2018 m. – 55,00

2018–2021 m. – 184,00

	2.2.12. Kompiuterinės įrangos įsigijimas ir atnaujinimas
	Tai tarpusavyje susijusios priemonės, kuriose numatomos biuro mašinų, įrenginių ir reikmenų, kopijavimo aparatų, kompiuterių, susidėvėjusios techninės įrangos kartu su legalia programine įranga keitimas ir įsigijimas, naujų centrinių serverių įsigijimas. 
	2018 m. – 31,00

2018–2021 m. – 231,00



	2.2.13. Automatinio valdymo sistemų ir įrangos atnaujinimas
	Dispečerizacijos įrangos, įvestos į eksploataciją iki 
2005–2008 metų atnaujinimas, SCADA sistemos ir programinės įrangos keitimas, II pakėlimo siurblinės darbo optimizavimas ir kt. panašūs darbai.
	2018 m. – 110,00

2018–2021 m. – 685,00

	2.2.14. Informacinių sistemų atnaujinimas
	Pardavimų apskaitos valdymo informacinės sistemos (PAVIS), DYNAMICS ir kitų sistemų tobulinimas.
	2018 m. – 33,00

2018–2021 m. – 333,00

	2.2.15. Transporto priemonių atnaujinimas
	Didėjant bendrovės veiklos apimčiai, vykdant vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą, intensyviau eksploatuojamos padalinių naudojamos transporto priemonės, kurios jau eksploatuojamos daugiau kaip 10–12 metų Dėl to planuojama atnaujinti specialųjį transportą įsigyjant automobilį dumblui, smėliagaudžiams ir rūšiavimo atliekoms išvežti, krovininį hidrodinaminį automobilį daugiau kaip 3,5 t keliamosios galios, savivartį sunkvežimį su hidrauliniu kėlimo kranu, gamybinį automobilį, traktorių.
	2018 m. – 301,00

2018–2021 m. – 991,00

	2.2.16. Vandens tiekimo siurblių įsigijimas
	Siekiant užtikrinti bendrovės eksploatuojamų darbo įrenginių tiesiogiai naudojamų vandens gavybos, ruošimo, tiekimo, nuotekų šalinimo, tvarkymo procesuose tinkamą priežiūrą ir naudojimą, remiantis darbo įrenginių techniniais pasais, techninės priežiūros reglamentais bei ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normomis, numatomos atitinkamos lėšos priemonėms: 2.2.16.; 2.2.17; 2.2.18; 2.2.19.
	2018 m. – 50,00

2018–2021 m. – 172,00

	2.2.17. Nuotekų siurblių ir orapūčių įsigijimas
	
	2018 m. – 22,00

2018–2021 m. – 152,00

	2.2.18. Kitų priemonių įsigijimas ir atnaujinimas
	
	2018 m. – 38,00

2018–2021 m. – 124,00

	2.2.19. Sklendžių, uždorių ir vožtuvų įsigijimas
	
	2018 m. – 57,00

2018–2021 m. – 234,00

	2.2.20. Laboratorinės įrangos įsigijimas
	Bendrovės vandens tyrimų laboratorijos įrangos atnaujinimui kas metai skiriama plane vidutiniškai po 15,00 tūkst. Eur. Tai lėšos distiliatoriams, ChDS nustatymo įrangai, kaitinimo elektrodams ir kitiems prietaisams atnaujinti.
	2018 m. – 15,00

2018–2021 m. – 60,00

	2.2.21. Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimas
	Bendrovei, siekiant teikti abonentams ir vartotojams geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kokybiškas paslaugas, būtina išpirkti atskiras dalis reikalingų ir tinkamų viešajam geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tinklų iš fizinių ir juridinių asmenų. Tam kas metai numatoma skirti apie 50,00 tūkst. Eur. 2018 m. vystant investicinį projektą numatoma išpirkimui skirti apie 132,00 tūkst. Eur.
	2018 m. – 132

2018–2021 m. – 272,00


8. PRIEMONIŲ ATITIKTIS UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ VEIKLOS KRYPTIMS

Veiklos plane išdėstytų investicinių projektų ir ilgalaikio turto įsigijimo ir atstatymo priemonių atitiktis pagrindinėms bendrovės veiklos kryptims atsispindi lentelėje. Veiklos plano eilutės numeris prilyginamas projekto ar priemonės numeriui.
	Eil. Nr.
	Veiklos kryptys
	2018–2021 metų veiklos plano projekto ar priemonės Nr.

	1.
	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklo plėtra Panevėžio mieste, priemiesčiuose ir Panevėžio rajone.
	2.1.1; 2.2.3; 2.2.4; 2.2.7; 2.2.19; 2.2.21

	2.
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas.
	2.1.2; 2.2.2; 2.2.5; 2.2.6; 2.2.7; 2.2.8; 2.2.19; 2.2.17

	3.
	Nuolatinis ir ilgalaikis gyvybiškai būtinų geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo užtikrinimas.
	2.2.9; 2.2.15; 2.2.19; 2.2.11; 2.2.2; 2.2.8; 2.2.20

	4.
	Veiklos atitikimas nustatytiems paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimams.
	2.1.3; 2.2.20; 2.2.2; 2.2.6; 2.2.7; 2.2.5; 2.2.8; 2.2.9; 2.2.13; 2.2.15; 2.2.20

	5.
	Duomenų patikimumas ir IT sistemų suderinamumas.
	2.2.12; 2.2.13; 2.2.14; 2.2.11

	6.
	Efektyvi, profesionali veikla, paslaugų kokybė ir maksimalus klientų lūkesčių ir poreikių tenkinimas.
	2.2.5; 2.2.20; 2.2.18; 2.2.15; 2.2.12; 2.2.6; 2.2.11; 2.2.19

	7.
	Ūkio eksploatavimo būklės užtikrinimas.
	2.2.18; 2.2.21; 2.2.2; 2.2.15; 2.2.14; 2.2.13; 2.2.12; 2.2.11; 2.2.10; 2.2.9; 2.2.8; 2.2.7; 2.2.6; 2.2.5


9. LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI
9.1. LĖŠŲ POREIKIS

Bendrovė 2018–2021 metais planuoja investuoti 14 214,91 tūkst. Eur, iš to skaičiaus: investiciniams projektams – 4 911,82 tūkst. Eur, daliniam paskolų, kurios buvo naudojamos investicinių projektų bendrajam finansavimui, grąžinimui – 2 393,09 tūkst. Eur, investicijoms ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti – 6 910,0 tūkst. Eur.
Lėšų panaudojimas 2018–2021 metais, tūkst. Eur

	Eil. Nr.
	Lėšų panaudojimas
	2018 m.
	2019 m.
	2020 m.
	2021 m.
	Iš viso per ketverius metus

	1.
	Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti
	4 397,17
	514,65
	
	
	4 911,82

	2.
	Paskoloms grąžinti
	1 372,69
	428,57
	216,26
	375,57
	2 393,09

	3.
	Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti
	1 788,00
	1 619,00
	1 831,00
	1 672,00
	6 910,00

	
	Iš viso
	7 557,86
	2 562,22
	2 047,26
	2 047,57
	14 214,91



Detalus lėšų panaudojimas (pagal priemones) pateikiamas trijose lentelėse: lėšų poreikis daliniam paskolų grąžinimui, lėšų poreikis investiciniams projektams, lėšų poreikis ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti.
Lėšų poreikis daliniam paskolų grąžinimui, tūkst. Eur
	Eil. Nr.
	Paskola, tūkst. Eur
	2018 m.
	2019 m.
	2020 m.
	2021 m.
	Iš viso per ketverius metus

	2.1.4; 2.1.5; 2.1.6; 2.1.7; 2.1.8
	Paskolų grąžinimas
	1 372,69
	428,57
	216,26
	375,57
	2 393,09


Lėšų poreikis investiciniams projektams, tūkst. Eur
	 Eil. Nr.
	Projekto pavadinimas, tūkst. Eur
	2018 m.
	2019 m.
	2020 m.
	2021 m.
	Iš viso per ketverius metus

	2.1.1.
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Panevėžio mieste
	1 904,51
	256,64
	
	
	2 161,15

	2.1.2.
	Nuotekų ir vandentiekio tinklų rekonstravimas Panevėžio mieste
	982,28
	66,13
	
	
	1 048,41

	2.1.3.
	Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas
	1 510,38
	191,88
	
	
	1 702,26

	
	Iš viso per ketverius metus 
	4 397,17
	514,65
	
	
	4 911,82


Lėšų poreikis ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti), tūkst. Eur
	Eil. Nr.
	Įsigytas ilgalaikis turtas, tūkst. Eur
	2018 m.
	2019 m.
	2020 m.
	2021 m.
	Iš viso per ketverius metus

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.2.1.
	Gręžinių statyba
	
	
	
	60
	60

	2.2.2.
	Gręžinių rekonstravimas, paprastasis remontas
	42
	44
	42
	25
	153

	2.2.3.
	Vandentiekio tinklų statyba
	102
	90
	95
	85
	372

	2.2.4.
	Nuotekų tinklų statyba
	136
	110
	115
	115
	476

	2.2.5.
	Vandentiekio tinklų rekonstravimas
	12
	25
	30
	25
	92

	2.2.6.
	Nuotekų tinklų rekonstravimas
	228
	192
	201
	196
	817

	2.2.7.
	Nuotekų siurblinių statyba ir rekonstravimas
	68
	60
	60
	60
	248

	2.2.8.
	Nuotekų valymo technologinės įrangos atnaujinimas
	212
	181
	178
	159
	730

	2.2.9.
	Energijos tiekimo įrenginių remontas atnaujinimas
	136
	106
	121
	124
	487

	2.2.10.
	Šilumos, vėdinimo, kondicionavimo įrenginių remontas ir atnaujinimas
	8
	12
	6
	11
	37

	2.2.11.
	Geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisų įsigijimas ir įrengimas
	55
	38
	36
	55
	184

	2.2.12.
	Kompiuterinės įrangos įsigijimas ir atnaujinimas
	31
	65
	65
	70
	231

	2.2.13.
	Automatinio valdymo sistemų ir įrangos atnaujinimas
	110
	95
	255
	225
	685

	2.2.14.
	Informacinių sistemų atnaujinimas
	33
	155
	75
	70
	333

	2.2.15.
	Transporto priemonių atnaujinimas
	301
	215
	305
	170
	991

	2.2.16.
	Vandens tiekimo siurblių įsigijimas
	50
	40
	46
	36
	172

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.2.17.
	Nuotekų siurblių ir orapūčių įsigijimas
	22
	50
	45
	35
	152

	2.2.18.
	Kitų priemonių įsigijimas ir atnaujinimas
	38
	32
	28
	26
	124

	2.2.19.
	Sklendžių, uždorių ir vožtuvų įsigijimas
	57
	55
	62
	60
	234

	2.2.20.
	Laboratorinės įrangos įsigijimas
	15
	14
	16
	15
	60

	2.2.21.
	Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimas
	132
	40
	50
	50
	272

	
	Iš viso per ketverius metus
	1 788
	1 619
	1 831
	1 672
	6 910


9.2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI

2018–2021 metų veiklos planui vykdyti reikalinga 14 214,91 tūkst. Eur. Planuojamos investicijos numatomas finansuoti iš šių šaltinių, tūkst. Eur
	Eil. Nr.
	Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis turtas
	2018 m.
	2019 m.
	2020 m.
	2021 m.
	Iš viso per ketverius metus

	1.
	Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai
	7 558,29
	2 561,98
	2 047,32
	2 047,32
	14 214,91

	1.1.
	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos
	2 047,32
	2 047,32
	2 047,32
	2 047,32
	8 189,28

	1.2.
	Valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.
	Paskolos investicijų projektams įgyvendinti
	2 771,19
	305,3
	0
	0
	3 076,49

	1.4.1.
	EIB paskola
	1 626,49
	209,36
	0,00
	0,00
	1 835,85

	1.4.2.
	SEB paskola
	1 144,70
	95,94
	0,00
	0,00
	1 240,64

	1.5.
	Europos Sąjungos fondų lėšos
	1 626,49
	209,36
	0,00
	0,00
	1 835,85

	1.6.
	Kitos nuosavos lėšos
	1 113,29
	0
	0
	0
	1 113,29

	1.6.1.
	Ataskaitinio laikotarpio pelno dalis 
	
	
	
	
	

	1.6.2.
	Ankstesnio laikotarpio sukauptos piniginės lėšos
	435,53
	0
	0
	0
	435,53

	1.6.3.
	Kitos
	677,76
	0
	0
	0
	677,76


10. PROGNOZUOJAMA ĮTAKA GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOMS

Veiklos plano priemonių poveikio vertinimas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms yra preliminarus. Faktinis poveikis paslaugų kainoms priklausys nuo veiklos ir plėtros plano vykdymo ir naujo turto faktinės vertės, faktinių technologinių rodiklių, faktinių paslaugos teikimo apimčių bei naujo turto eksploatacijos pradžios bei investicijų grąžos normos (svertinės vidutinės kapitalo grąžos kainos – WACC). 


Vertinant atstatyto turto įtaką savikainai ir kainai, galima daryti prielaidą, kad planingai atstatyta ilgalaikio turto vertė bus artima ankstesnei šio turto įsigijimo savikainai ir nudėvimai vertei. Vykdant nudėvėto ilgalaikio turto atnaujinimą, atskaitymų nusidėvėjimui dydis nesikeis ir nusidėvėjimo sąnaudų pokyčio nebus. 

Rekonstrukcijos tikslas – iš esmės pertvarkyti esamą ilgalaikį turtą, sukurti jo naują kokybę, todėl bus sukuriamas naujos turto vertės nusidėvėjimo sąnaudų pokytis. Yra vertinamas tik to turto pokyčio poveikis, tiesiogiai priskirtinas geriamojo vandens tiekimo ar nuotekų tvarkymo veiklos verslo vienetams. Investicijų grąža vertinama, dauginant naujai įgyto turto vertės pokytį iš WACC, nenustatant investicijų grąžos maksimalios vertės. 


Bendrovės veiklos plano laikotarpio priemonių įtaka geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms yra skaičiuojama, įvertinant numatomo bendrovės reguliuojamo turto vertės padidėjimą ir naujo turto eksploatacijos pradžią, numatomą turto metinio nusidėvėjimo pokytį ir įvertinant numatomą paslaugų apimties pasikeitimą dėl bendrovės veiklos ir plėtros plano vykdymo bei įvertinant numatomą pajamų pokytį dėl padidėjusių veiklos apimčių. 

Preliminarus teikiamų paslaugų sąnaudų pasikeitimas dėl investicijų vykdymo ir turto atstatymo priemonių įgyvendinimo, tūkst. Eur
	Eil. Nr.
	Straipsnių pavadinimas
	Geriamojo vandens tiekimo veiklos sąnaudų pasikeitimas
	Nuotekų tvarkymo veiklos sąnaudų pasikeitimas

	
	
	2018 m.
	2019 m.
	2020 m.
	2021 m.
	2018 m.
	2019 m.
	2020 m.
	2021

m.

	1.
	Iš viso sąnaudų:
	1,40
	22,72
	27,51
	32,53
	3,40
	56,98
	39,44
	46,05

	1.1.
	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
	1,40
	22,40
	26,40
	31,00
	3,40
	82,70
	90,60
	96,9

	1.2.
	Technologinės medžiagos
	
	
	
	
	
	-8,22
	-16,40
	-16,40

	1.3.
	Elektros energija
	
	0,10
	0,34
	0,47
	
	-21,98
	-43,70
	-43,41

	1.4.
	Technologinis kuras
	
	
	
	
	
	4,45
	8,90
	8,90

	1.5.
	Mokesčiai
	
	0,22
	0,77
	1,06
	
	0,01
	0,04
	0,06

	2.
	Investicijų grąža
	8,12
	55,93
	66,52
	71,39
	24,89
	166,12
	180,72
	194,7

	3.
	Būtinosios pajamos
	9,52
	78,65
	94,03
	103,92
	28,29
	223,1
	220,16
	240,75



Veiklos plano laikotarpiu dėl numatomo pradėti eksploatuoti naujo turto ir turto rekonstravimo (vandentiekio ir nuotekų tinklų, perpumpavimo stočių, gręžinių statybos ir rekonstravimo, nuotekų valymo įrenginių rekonstravimo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo), ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, geriamojo vandens tiekimo veikloje preliminariai didėja 81,2 tūkst. Eur, nuotekų tvarkymo veikloje 273,6 tūkst. Eur. Dėl numatomo pradėti eksploatuoti naujo turto didėja geriamojo vandens tiekimo veikloje elektros energijos sąnaudos 0,91 tūkst. Eur, mokesčių sąnaudos – 2,05 tūkst. Eur. Nuotekų tvarkymo veikloje, įvertinus numatomą naujai pradėti eksploatuoti ilgalaikį turtą ir nuotekų valymo įrenginių rekonstrukciją (jos metu bus išplėsti dumblo apdorojimo įrenginiai papildomu 3 200 m³ talpos pūdytuvu, todėl sumažės technologinių medžiagų poreikis, bus pasigaminama daugiau elektros energijos, dėl šios priežasties padidės technologinio kuro sąnaudos), veiklos plano laikotarpiu technologinio kuro sąnaudos preliminariai didėtų 22,25 tūkst. Eur, elektros energijos sąnaudos mažėtų 109,09 tūkst. Eur, technologinių medžiagų sąnaudos – 41,0 tūkst. Eur. 

Preliminarus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo apimties ir pajamų pokytis dėl veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimo
	Eil. Nr.
	Straipsnių pavadinimas
	Mato vnt.
	2018 m.
	2019 m.
	2020 m.
	2021 m.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Bendrovės geriamojo vandens tiekimo apimtis
	tūkst. m3
	5 646,5
	5 649,4
	5 656,6
	5 660,4

	1.1.
	iš to skaičiaus dėl naujų investicijų
	tūkst. m3
	
	2,9
	10,1
	13,9

	2.
	Numatomas pajamų pokytis dėl padidėjusios (pasikeitusios) geriamojo vandens tiekimo apimties
	tūkst. m3
	
	1,62
	5,66
	7,78

	3.
	Bendros nuotekų tvarkymo paslaugos apimtis
	tūkst. m3
	5 434,2
	5 436,9
	5 443,9
	5 447,6


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.1.
	iš to skaičiaus dėl naujų investicijų
	tūkst. m3
	
	2,7
	9,7
	13,4

	4.
	Numatomas pajamų pokytis dėl padidėjusios (pasikeitusios) nuotekų tvarkymo apimties
	tūkst. m3
	
	2,21
	7,95
	10,99


Preliminarus investicijų ir turto atstatymo poveikis paslaugos savikainai ir kainai, Eur/m3
	Eil. Nr.
	
	2018 m.
	2019 m.
	2020 m.
	2021 m.

	1.
	Preliminarus poveikis geriamojo vandens tiekimo savikainai
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Preliminarus poveikis geriamojo vandens tiekimo kainai (savikaina + investicijų grąža)
	0,00
	0,01
	0,02
	0,02

	3.
	Preliminarus poveikis nuotekų tvarkymo savikainai
	0,00
	0,01
	0,01
	0,01

	4.
	Preliminarus poveikis nuotekų tvarkymo kainai (savikaina + investicijų grąža)
	0,01
	0,04
	0,04
	0,04

	5.
	Poveikis bendrai savikainai
	0,00
	0,01
	0,00
	0,01

	6.
	Poveikis bendrai kainai
	0,01
	0,05
	0,06
	0,06



Paveiksle pateikiamas preliminarus Bendrovės veiklos ir plėtros plano laikotarpio priemonių poveikis bendrai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainai, Eur/m3.

[image: image3.png]0,06 0,06
0,06 0,05
0,05
0,04
® kaina, Eur/m3

0,03

0,02

0,01

2019 metai 2020 metai 2021 metai





Tikėtina, kad Bendrovės veiklos ir plėtros plano laikotarpio priemonės didins geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą 2019 m. – 0,05 Eur/m3, 2020 m. – 0,06 Eur/m3, 2021 m. – 0,06 Eur/m3. Faktinis šio plano poveikis geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainai priklausys nuo plano priemonių faktinės vertės, jų eksploatacijos pradžios, faktinės paslaugos teikimo apimties, nuo investicijų grąžos normos (WACC).

	11. UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“

	2018–2021 METŲ VEIKLOS IR PLĖTROS PLANAS, TŪKST. EUR

	Eil. Nr.
	Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis
	2018 m.
	2019 m.
	2020 m.
	2021 m.
	2018–2021 metai

	
	turtas
	
	
	
	
	

	1.
	Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai
	7 558,29
	2 561,98
	2 047,32
	2 047,32
	14 214,91

	1.1.
	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos
	2 047,32
	2 047,32
	2 047,32
	2 047,32
	8 189,28

	1.1.1.
	iš šio skaičiaus paviršinių nuotekų ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos  
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	Paskolos investicijų projektams įgyvendinti
	2 771,19
	305,30
	0,00
	0,00
	3 076,49

	1.4.1.
	EIB paskola
	1 626,49
	209,36
	0,00
	0,00
	1 835,85

	1.4.2.
	SEB paskola
	1 144,70
	95,94
	0,00
	0,00
	1 240,64

	1.5.
	Europos Sąjungos fondų lėšos
	1 626,49
	209,36
	0,00
	0,00
	1 835,85

	1.5.1.
	Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos
	1 626,49
	209,36
	0,00
	0,00
	1 835,85

	1.6.
	Kitos nuosavos lėšos
	1113,29
	0,00
	0,00
	0,00
	1 113,29

	1.6.1.
	Ataskaitinio laikotarpio pelno dalis
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.2.
	Ankstesniais laikotarpiais sukauptos piniginės lėšos
	435,53
	0,00
	0,00
	0,00
	435,53

	1.6.3.
	Kitos 
	677,76
	0,00
	0,00
	0,00
	677,76

	2.
	Lėšų panaudojimas
	7 557,86
	2 562,22
	2 047,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	2 047,57
	14 214,91

	2.1.
	Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti
	5 769,86
	943,22
	216,26
	375,57
	7 304,91

	2.1.1.
	„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Panevėžio mieste “
	1 904,51
	256,64
	0,00
	0,00
	2 161,15

	2.1.2.
	„Nuotekų ir vandentiekio tinklų rekonstravimas Panevėžio mieste “
	982,28
	66,13
	0,00
	0,00
	1 048,41

	2.1.3.
	„Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas “
	1 510,38
	191,88
	0,00
	0,00
	1 702,26

	2.1.4.
	EIB paskolos projektui „Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas“ grąžinimas
	428,57
	428,57
	216,26
	0,00
	1 073,40

	2.1.5.
	EIB paskolos projektui „Panevėžio dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ grąžinimas
	460,74
	0,00
	0,00
	0,00
	460,74

	2.1.6.
	EIB paskolos projektui „Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Panevėžyje ir Ramygaloje“ grąžinimas
	483,38
	0,00
	0,00
	0,00
	483,38

	2.1.7.
	EIB paskolos projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“  grąžinimas
	0,00
	0,00
	0,00
	120,25
	120,25

	2.1.8.
	SEB paskolos projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“  grąžinimas
	0,00
	0,00
	0,00
	255,32
	255,32

	2.2.
	Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti)
	1 788,00
	1 619,00
	1 831,00
	1 672,00
	6 910,00

	2.2.1.
	Gręžinių statyba
	0,00
	0,00
	0,00
	60,00
	60,00

	2.2.2.
	Gręžinių rekonstravimas, paprastasis remontas
	42,00
	44,00
	42,00
	25,00
	153,00

	2.2.3.
	Vandentiekio tinklų statyba
	102,00
	90,00
	95,00
	85,00
	372,00

	2.2.4.
	Nuotekų tinklų statyba
	136,00
	110,00
	115,00
	115,00
	476,00

	2.2.5.
	Vandentiekio tinklų rekonstravimas
	12,00
	25,00
	30,00
	25,00
	92,00

	2.2.6.
	Nuotekų tinklų rekonstravimas
	228,00
	192,00
	201,00
	196,00
	817,00

	2.2.7.
	Nuotekų siurblinių statyba ir rekonstravimas
	68,00
	60,00
	60,00
	60,00
	248,00

	2.2.8.
	Nuotekų valymo technologinės įrangos atnaujinimas
	212,00
	181,00
	178,00
	159,00
	730,00

	Eil. Nr.
	Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis turtas
	2018 m.
	2019 m.
	2020 m.
	2021 m.
	2018–2021 metai

	2.2.9.
	Energijos tiekimo įrenginių remontas atnaujinimas
	136,00
	106,00
	121,00
	124,00
	487,00

	2.2.10.
	Šilumos, vėdinimo, kondicionavimo įrenginių remontas ir atnaujinimas
	8,00
	12,00
	6,00
	11,00
	37,00

	2.2.11.
	Geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisų įsigijimas ir įrengimas
	55,00
	38,00
	36,00
	55,00
	184,00

	2.2.12.
	Kompiuterinės įrangos įsigijimas ir atnaujinimas
	31,00
	65,00
	65,00
	70,00
	231,00

	2.2.13.
	Automatinio valdymo sistemų ir įrangos atnaujinimas
	110,00
	95,00
	255,00
	225,00
	685,00

	2.2.14.
	Informacinių sistemų atnaujinimas
	33,00
	155,00
	75,00
	70,00
	333,00

	2.2.15.
	Transporto priemonių atnaujinimas
	301,00
	215,00
	305,00
	170,00
	991,00

	2.2.16.
	Vandens tiekimo siurblių įsigijimas
	50,00
	40,00
	46,00
	36,00
	172,00

	2.2.17.
	Nuotekų siurblių ir orapūčių įsigijimas
	22,00
	50,00
	45,00
	35,00
	152,00

	2.2.18.
	Kitų priemonių įsigijimas ir atnaujinimas
	38,00
	32,00
	28,00
	26,00
	124,00

	2.2.19.
	Sklendžių, uždorių ir vožtuvų įsigijimas
	57,00
	55,00
	62,00
	60,00
	234,00

	2.2.20.
	Laboratorinės įrangos įsigijimas
	15,00
	14,00
	16,00
	15,00
	60,00

	2.2.21.
	Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimas
	132,00
	40,00
	50,00
	50,00
	272,00


Generalinis direktorius






Saulius Venckus

                            



Parengė:







UAB „Aukštaitijos vandenys“ 







ekonomikos direktorė Violeta Tamošiūnienė







Tel. (8 45) 58 66 30







El. paštas violeta.tamosiuniene@avandenys.lt
_1594619196.xls
Chart1

		2019 metai

		2020 metai

		2021 metai



kaina, Eur/m3

0.05

0.06

0.06



Lapas1

		

				2019 metai		2020 metai		2021 metai

		kaina, Eur/m3		0.05		0.06		0.06





Lapas1

		



kaina, Eur/m3



Lapas2

		





Lapas3

		






