PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-133 2022 -2025 METŲ VEIKLOS PLANAS 2022 metai

TURINYS

1. BENDROJI DALIS 	3

2. UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ VYKDOMA VEIKLA 	3

3. UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ VALDOMAS TURTAS	3

4. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪRA

BEI JOS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS	5

4.1 Geriamojo vandens gavyba	6

4.2 Geriamojo vandens ruošimas	6

4.3 Geriamojo vandens pristatymas	6

4.4 Nuotekų surinkimas	7

4.5 Nuotekų valymas ir nuotekų dumblo tvarkymas	7

4.6 Apskaitos prietaisų įsigijimas, įrengimas ir eksploatavimas	8

5. UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ VEIKLOS KRYPTYS	10

6. INVESTICINIAI PROJEKTAI	11

7. ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO IR ATSTATYMO PRIEMONĖS	13

8. PRIEMONIŲ ATITIKTIS UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ VEIKLOS KRYPTIMS	17

9. LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI	17

9.1 Lėšų poreikis	17

9.2 Finansavimo šaltiniai	19

10. PROGNOZUOJAMA ĮTAKA GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ

TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOMS	20

11.  UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ VEIKLOS IR PLĖTROS PLANAS

2022 – 2025 METAMS	25

1. BENDROJI DALIS

UAB „Aukštaitijos vandenys“ veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 4 dalimi, Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11 „Dėl Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 03-92 (2020 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. O3E-28 redakcija) „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“, 17 punktu.

Veiklos planas apima 2022 - 2025 metų laikotarpį. Plane numatyti investicijų ir plėtros projektai bei priemonės, skirtos užtikrinti nenutrūkstamą ir tvarią bendrovės veiklą, tinklo patikimumą, veiklos skaitmenizavimą, paslaugų kokybę ir aptarnavimo kokybės gerinimą. Detaliai priemonės bei jų poveikis aprašyti kitose šio plano dalyse.

2. UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ VYKDOMA VEIKLA

Uždaroji akcinė bendrovė “Aukštaitijos vandenys” (įmonės kodas 147104754) įsteigta 1995 m. liepos 20 d., reorganizavus Panevėžio valstybinę vandens tiekimo įmonę. Pagrindinė vykdoma veikla yra geriamojo vandens paėmimas, gerinimas ir tiekimas vartotojams, nuotekų surinkimas, valymas ir išvalyto vandens išleidimas į atvirus telkinius bei šiam tikslui skirtų statinių eksploatacija ir remontas.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr.O3-324 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos uždarajai akcinei bendrovei „Aukštaitijos vandenys“ išdavimo“, UAB „Aukštaitijos vandenys“ suteikta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr.L7-GVTNT-15, suteikianti teisę vykdyti geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymo paslaugą Panevėžio mieste ir dalyje Panevėžio rajono.

Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2015 metų lapkričio 26 d. sprendimu Nr. 1-313 „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“, nusprendė paskirti UAB „Aukštaitijos vandenys“ viešąja geriamojo vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja bei pavedė vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Panevėžio miesto savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje.

Panevėžio rajono savivaldybės taryba 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T-216 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-231 „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“ pakeitimo, nusprendė paskirti UAB „Aukštaitijos vandenys“ viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje: Ramygalos mieste, Naujamiesčio miestelyje, Paliūniškio, Berčiūnų, Naujamiesčio, Sargėnų, Molainių, Navaršonių, Paežerio I, Paviešėčių, Pažagienių, Piniavos, Senamiesčio, Šilagalio, Tiąkūnų, Vaivadų, Aukštadavario, Garuckų, Ramygalos, Uliūnų, Dembavos, Oželių, Oajuosčio, Staniūnų, Velželio, Velžio (Malūno g. 1, Malūno g. 7, Malūno g. 9, Malūno g. 9A, Nevėžio g. 2), Vyčių kaimuose.

3. UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ VALDOMAS TURTAS

Bendra įmonės ilgalaikio turto balansinė vertė 2021 metų pabaigoje siekė apie 60,5 mln. Eur. Bendrovės turtas yra nudėvėtas apie 53 procentus. 43 procentai turto įsigyta už dotacijų lėšas, t. y. pasinaudojant ES fondų paramos, SIDOS, Phare, privatizavimo fondo  ir valstybės biudžeto lėšomis.

Didžioji valdomo turto dalis įteisinta Nekilnojamojo turto registre ir priklauso bendrovei nuosavybės teisėmis. Dalis turto apskaitoma indeksuota įsigijimo savikaina, kuri neatitinka realios rinkos (statybos) kainos ir nėra sukaupiama pakankamai nusidėvėjimo lėšų, kad užtikrinti jo atstatymą. Tam pastaruoju laikotarpiu naudojamasi ES fondų teikiama parama. Už paramos lėšas įsigyto (sukurto) turto nusidėvėjimo lėšos taip pat nėra įskaičiuotos į paslaugų kainas, tad ateityje šio turto atstatymo poreikis sąlygos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų didėjimą.

Eksploatuojamo ilgalaikio materialiojo turto paskirstymas pagal turto grupes:

| Turto pavadinimas | Įsigijimo vertė, tūkst. Eur | Sukauptas nusidėvėjimas, tūkst. Eur | Vertės sumažėjimas, tūkst. Eur | Balansinė vertė, tūkst. Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žemė | 7,0 | - | - | 7,0 |
| Pastatai | 10.044,2 | 4.863,5 | 24,4 | 5.156,3 |
| Statiniai | 26.814,4 | 16.414,4 | 219,9 | 10.180,1 |
| Vandentiekio tinklai | 29.491,6 | 11.356,5 | 659,2 | 17.475,9 |
| Nuotekų tinklai | 30.636,7 | 13.412,3 | - | 17.224,4 |
| Kiti perdavimo įtaisai | 5.990,3 | 3.853,8 | - | 2.136,5 |
| Mašinos ir įranga | 19.799,2 | 14.186,9 | 50,9 | 5.561,4 |
| Transporto priemonės | 1.608,1 | 1.129,9 | - | 478,2 |
| Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai | 3.036,3 | 2.560,9 | - | 475,4 |
| Iš viso | 127.427,8 | 67.778,2 | 954,4 | 58.695,2 |

UAB „Aukštaitijos vandenys“ vykdydama savo veiklą eksploatuoja:

Vandentiekio ūkis: 				                Nuotekų ūkis:

• 5 vandenvietės viešajam geriamojo vandens tiekimui             • 3 nuotekų valymo įrenginiai;

ir 1 vandenvietė Panevėžio nuotekų valykloje;                       • 112 nuotekų perpumpavimo stočių;

• 34 gręžiniai; 	      • 903,73 km nuotekų tinklų.

• 3 vandenbokščiai;

• 5 vandens gerinimo stotys;

• 1 II-ojo pakėlimo siurblinė;

• 19 III-iojo pakėlimo siurblinių;

• 875,28 km vandentiekio tinklų;

• 1535 priešgaisriniai hidrantai;

• 30 vandenpylių.

Bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo objektai, jų valdymo forma, eksploatavimas, priklausomybė, įrenginių buvimo vieta, pateikiama lentelėje:

| Ūkio subjekto valdomi įrenginiai | Valdymo forma | Eksploa-tavimas ir priežiūra | Buvimo vieta | Reguliuoja- mos veiklos teritorija | Įrenginių disponuo-jama galia, tūkst.m³/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Gręžiniai 2.Vandens gerinimo įrenginiai 3.Vandens pakėlimo siurblinės 4.Vandentiekio tinklai 5. Nuotekų tinklai 6.Nuotekų siurblinės 7.Nuotekų valymo įrenginiai | AV nuosavybė AV nuosavybė AV, PS nuosavybė AV, PS nuosavybė, PN AV, PS nuosavybė, PN AV, PS nuosavybė, PN AV nuosavybė | AV | Panevėžio m./r. Panevėžio m. Panevėžio m. Panevėžio m./r. Panevėžio m./r. Panevėžio m./r. Panevėžio r. | Panevėžio m./r. Panevėžio m./r. Panevėžio m./r. Panevėžio m./r. Panevėžio m./r. Panevėžio m./r. Panevėžio m./r. | 15934 11680 11680 90960 13140 |
| 8.Gręžiniai 9.Vandentiekio bokštas 10.Vandens gerinimo įrenginiai 11.Vandentiekio tinklai 12.Nuotekų tinklai 13.Nuotekų siurblinės 14.Nuotekų valymo įrenginiai | AV nuosavybė PrS nuosavybė AV nuosavybė AV, PrS nuosavybė AV, PrS nuosavybė AV nuosavybė AV nuosavybė | AV | Ramygala Ramygala Ramygala Ramygala Ramygala Ramygala Ramygala | Panevėžio r. Panevėžio r. Panevėžio r. Panevėžio r. Panevėžio r. Panevėžio r. Panevėžio r. | 263 191 1813 146 |
| 15.Gręžiniai 16.Vandentiekio bokštas 17.Vandens gerinimo įrenginiai 18.Vandentiekio tinklai 19.Nuotekų tinklai 20.Nuotekų siurblinės 21.Nuotekų valymo įrenginiai | AV nuosavybė AV nuosavybė AV nuosavybė AV, PrS nuosavybė AV, PrS nuosavybė AV nuosavybė AV nuosavybė | AV | Uliūnai Uliūnai Uliūnai Uliūnai Uliūnai Uliūnai Uliūnai | Panevėžio r. Panevėžio r. Panevėžio r. Panevėžio r. Panevėžio r. Panevėžio r. Panevėžio r. | 307 53 696 36,5 |
| 22.Gręžiniai 23.Vandentiekio bokštas 24.Vandens gerinimo įrenginiai 25.Vandentiekio tinklai 26.Nuotekų tinklai 27.Nuotekų siurblinės | AV nuosavybė AV nuosavybė AV nuosavybė AV, PrS nuosavybė AV, PrS nuosavybė AV nuosavybė | AV | Naujamiestis Naujamiestis Naujamiestis Naujamiestis Naujamiestis Naujamiestis | Panevėžio r. Panevėžio r. Panevėžio r. Panevėžio r. Panevėžio r. Panevėžio r. | 166 70 696 |
| 28.Gręžinys 29. Vandens gerinimo įrenginiai 30.Vandentiekio tinklai | PrS nuosavybė AV nuosavybė AV, PrS nuosavybė | AV | Naujamiesčio k. Naujamiesčio k. Naujamiesčio k. | Panevėžio r. Panevėžio r. Panevėžio r. | 105 35 |

Sutrumpinimai:

AV – UAB „Aukštaitijos vandenys“;

PS – Panevėžio savivaldybė;

PrS – Panevėžio r. savivaldybė;

PN – privati nuosavybė.

4. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪRA IR JOS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei su ja susijusi veikla, vykdant finansinę, reguliuojamą apskaitą ir paslaugų kainų skaičiavimą, skirstoma į verslo vienetus:

• geriamojo vandens gavyba;

• geriamojo vandens ruošimas;

• geriamojo vandens pristatymas;

• nuotekų surinkimas;

• nuotekų valymas;

• nuotekų dumblo tvarkymas;

• apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo priežiūra  (kita reguliuojama 	veikla).

4.1 GERIAMOJO VANDENS GAVYBA

Bendrovė „Aukštaitijos vandenys“ eksploatuoja 5 vandenvietes viešajam geriamojo vandens tiekimui Panevėžyje, Ramygaloje, Uliūnuose, Naujamiestyje bei Naujamiesčio kaime ir 1 vandenvietę technologiniams procesams Panevėžio nuotekų valykloje.

Panevėžio miesto ir priemiesčių vartotojai aprūpinami geriamuoju vandeniu iš I-osios vandenvietės, kurioje eksploatuojami 25 gręžiniai, kuriais požeminis vanduo pakeliamas iš 170-230 metrų gylio. Išžvalgyti ir patvirtinti vandenvietės geriamojo gėlo vandens ištekliai sudaro 65 tūkst. m³/parą. Faktinis vidutinis pakeliamo vandens kiekis 18,7 tūkst. m³/parą.

Ramygalos, Uliūnų, Naujamiesčio bei Naujamiesčio kaimo vartotojai aprūpinami geriamuoju vandeniu iš vandenviečių, kuriose yra 7 gręžiniai. Bendri šiose vandenvietėse patvirtinti vandens ištekliai sudaro 0,5 tūkst. m³/parą. Faktinis vidutinis pakeliamo vandens kiekis 0,25 tūkst. m³/parą. Naujamiesčio kaimo vandentvarkos įrenginius bendrovė eksploatuoja pagal panaudos sutartį, sudarytą su Panevėžio rajono savivaldybe, kuriai priklauso Naujamiesčio kaimo vandentvarkos ūkis.

Panevėžio nuotekų valykloje technologiniams ir buities poreikiams vanduo išgaunamas iš 2 gręžinių. Faktinis vidutinis pakeliamo vandens kiekis - 0,16 tūkst. m³/parą.

Bendras iš vandenviečių išgaunamas vandens kiekis siekia iki 7,2 mln.m³. Visose vandenvietėse išgaunamo geriamo vandens kokybiniai rodikliai atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus, išskyrus per didelį bendrosios geležies kiekį, kuris pašalinamas vandens gerinimo įrenginiuose.

Visų vandenviečių darbas ir kontrolė yra valdomi per bendrovės centrinėje dispečerinėje esančią kompiuterinę sistemą, kuri leidžia nuolat stebėti vandenviečių darbą, operatyviai reaguoti į sutrikimus, efektyviai šalinti gedimus ir užtikrinti pakankamus vandens išgavimo pajėgumus bei tinkamą įrenginių eksploataciją. Kasmet atliekami 2-3 gręžinių remonto darbai, atstatoma dalis susidėvėjusių įvadų į gręžinius.

4.2 GERIAMOJO VANDENS RUOŠIMAS

Vandenvietėse iš gręžinių išgautame požeminiame vandenyje yra padidintas geležies kiekis, todėl geriamasis vanduo, prieš patiekiant jį vartotojams, yra ruošiamas vandens gerinimo įrenginiuose.

Iš Panevėžio I-osios vandenvietės gręžinių požeminis vanduo tiekiamas į vandens gerinimo įrenginius, kuriuos sudaro atviro tipo lėtaeigiai geležies šalinimo filtrai. Po gerinimo vanduo teka į vandens rezervuarus – talpyklas, kurių bendra talpa 22 tūkst.m³ (2 vnt. po 6000 m3, 1 vnt. – 10 000 m3) ir iš jų II-o pakėlimo siurbliais patiekiamas į vandens paskirstymo sistemą.

Ramygalos, Uliūnų, Naujamiesčio bei Naujamiesčio kaimo vandenvietėse vandens gerinimo įrenginius sudaro uždari slėginiai filtrai. Siekiant užtikrinti geriamojo vandens mikrobiologinę saugą, po nugeležinimo vanduo gali būti dezinfekuojamas natrio hipochloritu. Iki šiol, poreikio dezinfekuoti geriamąjį vandenį nebuvo, kartais dezinfekuojami tik filtrai remonto ar praplovimo metu.

Visas požeminis vanduo iš vandenviečių po gerinimo įrenginių vartotojams yra tiekiamas kokybiškas, atitinkantis Lietuvos higienos normos (HN 24:2017) reikalavimus. 2015-2017 m. buvo rekonstruoti Panevėžio vandenvietės vandens gerinimo įrenginiai. Rajonų vandens gerinimo įrenginiai pakankamai nauji, juose nenumatoma rekonstravimo darbų.

4.3 GERIAMOJO VANDENS PRISTATYMAS

Panevėžio I-oje vandenvietėje iš vandens rezervuarų vanduo II-o pakėlimo siurbliais tiekiamas į tinklus vartotojams. Tinkluose palaikomas nuo 2,8 iki 3,6 atm. slėgis. Vartotojams aukštuose pastatuose vanduo pakeliamas siurbliais, esančiais III-io pakėlimo siurblinėse. Panevėžio mieste bendrovė eksploatuoja 19 šių siurblinių. Gaisrų gesinimui įrengti 1535 priešgaisriniai hidrantai, o neprisijungusiems prie centralizuoto vandens tiekimo gyventojams Panevėžio mieste yra įrengta 30 vandenpylių.

Geriamasis vanduo tiekiams 875,28 km vandentiekio tinklų, iš kurių 519,36 km yra nuosavybės teise bendrovei priklausantys tinklai. Vandentiekio tinklus sudaro magistraliniai (9%), skirstomieji ir įvadiniai tinklai (91%). Vamzdynų diametras nuo 32 iki 630 mm. Didžiąją dalį seniau paklotų tinklų (apie 62%) sudaro ketiniai vamzdynai, naujesni (apie 35%) yra plastikiniai. Kadangi didelė dalis vamzdynų pakloti prieš 30 ir daugiau metų, vandens tiekimo sistema nėra pakankamai patikima, įvyksta avarijos ir dalis vandens nuteka į aplinką, vartotojai patiria vandens tiekimo pertrūkius. Kasmet vandentiekio tinkluose įvyksta 80-110 avarijų, kurioms reikalingi atsikasimo darbai. Dėl to, vandentiekio tinklų rekonstravimas yra viena iš prioritetinių veiklos krypčių bendrovėje.

Nuo 2021 m. birželio 1 d. bendrovė pramonės įmonėms nebetiekia paviršinio vandens iš Nevėžio upės. Įmonės, kurios savo veikloje naudojo Nevėžio upės vandenį, perjungtos prie geriamojo vandens tinklų.

4.4 NUOTEKŲ SURINKIMAS

Nuotekoms surinkti bendrovė eksploatuoja 112 nuotekų perpumpavimo siurblinių: 97 Panevėžio mieste ir priemiesčiuose, 15 rajone. Nuotekos surenkamos 903,73 km nuotekų tinklų, iš kurių 464,01 km yra nuosavybės teise bendrovei priklausantys tinklai. Nuotekų surinkimo sistema yra atskirtoji, t. y. paviršinių lietaus nuotekų tinklai yra atskiri, juos eksploatuoja kita bendrovė.

Nuotekų perpumpavimo siurblinių būklė yra nebloga, dvi didžiausios nuotekų perpumpavimo siurblinės yra rekonstruotos, nuotekos perpumpuojamos saugiai. Didžiąją dalį tinklų (88%) sudaro savitakiniai tinklai. Kaip ir vandentiekio tinklai, didžioji dalis nuotekų surinkimo tinklų yra pakloti prieš 30 ir daugiau metų. Apie 49% nuotekų surinkimo tinklų sudaro keramikiniai ir gelžbetoniniai vamzdynai, kurie nėra sandarūs, dėl to priteka dideli paviršinių nuotekų kiekiai lietaus metu ir infiltruojasi gruntinis vanduo polaidžio metu. Papildomų nuotekų kiekis siekia nuo 40 iki 55%.

Kita senų nuotekų tinklų problema yra nuotekų tinklų užsikimšimai (500-700 kasmet), lūžimai (5-10). Gedimai likviduojami praplaunant tinklus, tačiau tai laikinos priemonės, reikalinga senų tinklų renovacija. Bendrovė, kad saugiai surinkti ir perpumpuoti nuotekas, kasmet investuoja lėšas vamzdynų bei technologinės įrangos atnaujinimui ir statybai.

Panevėžio miesto ir priemiesčių bei Naujamiesčio nuotekos perpumpuojamos į Panevėžio nuotekų valyklą, Ramygalos, Aukštadvario k. ir Garuckų k. nuotekos - į Ramygalos nuotekų valyklą, Uliūnų nuotekos – į Uliūnų nuotekų valyklą.

4.5 NUOTEKŲ VALYMAS IR NUOTEKŲ DUMBLO TVARKYMAS

Bendrovė „Aukštaitijos vandenys“ eksploatuoja 3 nuotekų valyklas: Panevėžio, Ramygalos ir Uliūnų, kuriose per metus išvaloma nuo 10 iki 12 mln. m³ nuotekų. Panevėžio nuotekų valykloje nuotekos valomos mechaninio ir biologinio valymo įrenginiuose su azoto ir fosforo šalinimo grandimis. 2020 metais buvo įgyvendinta parengtinio nuotekų valymo grandies rekonstrukcija bei pastatytas trečias nuotekų dumblo pūdytuvas.

Ramygalos ir Uliūnų nuotekų valymo įrenginiuose nuotekos išvalomos mechaninio ir biologinio valymo įrenginiais. 2019 metais pradėta šių nuotekų valyklų rekonstrukcija, kurią įgyvendinus, nuotekos bus valomos modernizuotais mechaninio ir biologinio valymo, su azoto ir fosforo šalinimo grandimis, įrenginiais.

Visose nuotekų valyklose nuotekos išvalomos iki didžiausios leidžiamos taršos normatyvų, nustatytų Nuotekų tvarkymo reglamente ir Taršos leidime (TL). Panevėžio m. nuotekų valyklai, dėl mažo Nevėžio upės debito, išvalytų nuotekų BDS7 (biologiniam deguonies sunaudojimui) yra nustatyti griežtesni reikalavimai, nei Nuotekų tvarkymo reglamente, t. y. bendrovė turi išvalyti nuotekas iki 12 mg/l metinio vidurkio pagal BDS7. 2021 metais Panevėžio nuotekų valykloje nuotekos išvalytos iki 5,1 mg/l pagal BDS7.

Bendrovė yra atsakinga už į atvirus vandens telkinius išleidžiamų nuotekų kokybę, kuri tiesiogiai priklauso nuo atitekančių į valyklas nuotekų užterštumo. Todėl didelis dėmesys skiriamas pramonės įmonių padidintos taršos nuotekų, išleidžiamų į nuotekų tinklus, užterštumo kontrolei. Per metus atliekama apie 4504 pramonės įmonių nuotekų tyrimų. Didžiausi pramonės teršėjai yra krakmolo, alaus, pieno, salyklo, lino gamintojai.

Valant nuotekas susidaro nuotekų dumblas, kuris yra tankinamas, pūdomas, sausinamas, džiovinamas ar laikomas iki tolimesnio panaudojimo. Kasmet nusausinama apie 3300 tonų (pagal sausą medžiagą) nuotekų valymo dumblo. 2020 metais baigus dumblo džiovyklos modernizavimo darbus, pradėtas džiovinti nusausintas nuotekų dumblas. Dalis sausinto dumblo išdžiovinama džiovykloje ir perduodama tolimesniam šių atliekų naudotojui – cemento gamybai, žemės ūkyje ar rekultivacijai, kita dalis – iki tolimesnio panaudojimo laikoma dumblo aikštelėje su molio ekrano sienomis, dugnu bei drenažo tinklais.

Nuo Panevėžio nuotekų valyklos darbo pradžios (1979 m.), sukaupta iki 700 tūkst. m³ įvairaus drėgnumo dumblo (apie 140 tūkst. tonų pagal sausą medžiagą). Pūdant nuotekų valymo dumblą pūdytuvuose, kasmet pagaminama apie 1200 tūkst. Nm³ biodujų.

Kogeneracinėje jėgainėje sudeginus biodujas pagaminama virš 2000 tūkst. kWh elektros energijos ir virš 2000 tūkst. kWh šiluminės energijos. Pagaminta elektros energija sudaro apie 36 proc. nuotekų valyklai reikalingos elektros energijos.

Panevėžio nuotekų valykloje susidarančio nuotekų valymo dumblo sudėtyje yra didelis biogeninių medžiagų kiekis - bendro azoto (N) apie 80 g/kg, bendro fosforo (P) apie 30 g/kg, bendro kalio (K) apie 5 g/kg.

Vadovaujantis normatyviniu dokumentu „Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimais“, Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginiuose išdžiovintas dumblas priskiriamas II-ai kategorijai pagal sunkiųjų metalų koncentraciją ir jį galima naudoti žemdirbystės laukų tręšimui, miško medelynuose, energetinių augalų (greitai augančių želdinių, kurių paskirtis – tiesioginis panaudojimas biokuro gamybai) auginimui, žaliavinių medžių ir krūmų plantacijų, plantacinių miško želdinių ar žėlinių, įveistų buvusiose žemės ūkio naudmenose, auginimui, pažeistų teritorijų (pvz., karjerų, išeksploatuotų durpynų, uždaromų sąvartynų, kelių sankasų ir pan.) rekultivavimui.

Per 2021 metus išdžiovinta apie 77% (2134 tonų pagal sausą medžiagą) viso susidariusio nuotekų dumblo. Visas džiovintas dumblas perduotas galutiniam jo sutvarkymui tokias atliekas priimančioms įmonėms, t. y. AB „Akmenės cementui“ ir UAB „Pageldinių plantacija“, todėl šio dumblo nebereikia kaupti dumblo aikštelėse. Dumblo panaudojimas yra didžiausia problema ne tik bendrovėje, bet ir visoje Lietuvoje.

2017 m. UAB „Sweco“ parengė „Komunalinių nuotekų valymo metu susidariusio ir saugojimo aikštelėse sukaupto senojo dumblo sutvarkymo“ galimybių studiją, kuria remiantis tikimasi gauti ES lėšų sukaupto dumblo Lietuvos nuotekų valyklose sutvarkymui.

4.6 APSKAITOS PRIETAISŲ ĮSIGIJIMAS, ĮRENGIMAS IR EKSPLOATAVIMAS

UAB „Aukštaitijos vandenys“ pagrindinės veiklos pajamas uždirba parduodama geriamąjį vandenį ir suteikdama nuotekų tvarkymo paslaugą gyventojams, biudžetinėms, pramonės bei smulkaus verslo įmonėms ir organizacijoms.

Bendrovė veiklos teritorijoje 2021 metais tiekė geriamą vandenį bei teikė nuotekų tvarkymo paslaugas maždaug 101000 Panevėžio miesto ir rajono gyventojų ir 1395 juridiniams asmenims.

Aptarnaujami klientai už suteiktas paslaugas   atsiskaito pagal jų patalpose ar kitose vietose įrengtų apskaitos prietaisų parodymus. Apskaitos prietaisų skaičius siekia 62857 vienetus.

Eksploatuojami apskaitos prietaisai pagal diametrą 2021 metais

| Diametras | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | Nuotekų latakai | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prietaisų skaičius | 48213 | 12898 | 379 | 335 | 914 | 38 | 10 | 26 | 31 | 9 | 2 | 2 | 62857 |

Panevėžio mieste ir dalyje Panevėžio rajono (veiklos teritorijoje), pagal technines sąlygas klientų sumontuotuose apskaitos mazguose, visus geriamojo vandens apskaitos prietaisus savo jėgomis, įrengia ir eksploatuoja UAB „Aukštaitijos vandenys“.

Eksploatuojami apskaitos prietaisai pagal klientų atsiskaitymo būdą

| Apskaitos būdas | Įrengtų apskaitos prietaisų, skaičius, vnt. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Daugiabučių namų gyventojai, perkantys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute | 43785 |
| Individualių namų gyventojai, perkantys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių namų įvaduose | 15450 |
| Abonentai (įstaigos, įmonės, organizacijos) | 2799 |
| Daugiabučių namų gyventojai, perkantys paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade | 14 |
| Iš viso eksploatuojami atsiskaitomieji apskaitos prietaisai | 62048 |
| Įvadiniai apskaitos prietaisai daugiabučiuose namuose | 809 |
| Iš viso eksploatuojamų apskaitos prietaisų skaičius | 62857 |

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnio 3 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 35.8. punktu, vandens tiekėjas yra įpareigotas įrengti, keisti, eksploatuoti geriamojo vandens apskaitos prietaisus.

Apskaitos prietaisų keitimo intervalų periodiškumas nustatytas Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523 „Dėl teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo“. Geriamojo vandens apskaitos prietaisai pastatų įvaduose keičiami ne rečiau kaip kas 2 metus, o butuose ir individualiuose namuose – ne rečiau kaip kas 6 metus.

UAB „Aukštaitijos vandenys“ perkami (įrengiami) skaitikliai, kurių vandens srauto ribų vertės, esant skaitikliui horizontalioje padėtyje, atitinka šias sąlygas: Q3/ Q1 (H R)≥80, kur Q3 –ilgalaikio darbo srautas, Q1 mažiausias darbo srautas. Geriamojo vandens apskaitos prietaisai yra įrengti apie 98 % klientų.

Veiklos plano galiojimo periodu, baigiantis nustatytam apskaitos prietaisų metrologinės patikros galiojimo terminui, turėtų būti pakeista apie 50 tūkstančių geriamojo vandens apskaitos prietaisų (nevertinant naujų apskaitos prietaisų įrengimo bei prietaisų gedimų ir atsilikimo dėl COVID-19), iš jų: 68% - daugiabučių namų butuose, 19% - individualių namų įvadai, 10% - įmonėse, 3% - daugiabučių namų įvadai.

5. UAB „AUKŠTAITIJOS  VANDENYS“ VEIKLOS KRYPTYS

Bendrovė, įvertinusi dabartinę būklę, jai keliamus tikslus, atsakomybę prieš daugiau, kaip 103 tūkstančius klientų, siekdama užtikrinti veiklos tęstinumą, tvarią veiklą ir bendruomenės, kurioje ji veikia lūkesčius, numatė pagrindines veiklos kryptis 2022-2025 metams:

• vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklo plėtra Panevėžio mieste, priemiesčiuose ir Panevėžio rajone. Tikslas – išplėsti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, kad 98 % bendrovės aptarnaujamų Panevėžio miesto ir rajono teritorijos gyventojų galėtų naudotis centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.

• geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas. Tikslas – didinti sistemos efektyvumą, mažinant nuostolius geriamojo vandens tiekimo tinkluose bei pritekėjimus į nuotekų tinklus.

• nuolatinis ir ilgalaikis gyvybiškai būtinų geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo užtikrinimas. Tikslas – sumažinti avarijų, pertrūkių skaičių, sutrumpinti jų likvidavimo trukmę.

• veiklos atitikimas nustatytiems paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimams. Tikslas – užtikrinti, kad visas patiektas geriamas vanduo atitiktų Lietuvos ir ES reikalavimus ir visos susidarančios nuotekos būtų valomos, o išleidžiamos išvalytos nuotekos atitiktų Lietuvos ir ES standartus.

• duomenų patikimumas, IT sistemų suderinamumas, veiklos skaitmenizavimas. Tikslas – užtikrinti duomenų tikslumą, operatyvumą, saugumą, įsigyjant ir atnaujinant informacines sistemas, kompiuterinę, automatinių valdymo sistemų įrangą, skaitmenizuoti eksploatuojamų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų objektų aptarnavimą, klientų aptarnavimą bei vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą ir duomenų surinkimą.

• atsinaujinančių išteklių energijos naudojimas. Tikslas – užtikrinti darnią atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtrą bendrovėje.

• efektyvi, profesionali veikla, paslaugų kokybė ir maksimalus klientų lūkesčių ir poreikių tenkinimas. Tikslas – išlaikyti teikiamų paslaugų kainą viena mažiausių II grupės vandentvarkos įmonėse, didinant veiklos efektyvumą, mažinant vandens netektis, tiksliai apskaitant paslaugų kiekius bei įengiant vandens apskaitos prietaisus pas vartotojus.

• ūkio eksploatavimo tinkamos būklės užtikrinimas. Tikslas – reikalingo ilgalaikio turto (statinių, įrangos ir kt.) atnaujinimas, infrastruktūros objektų išpirkimas.

UAB „Aukštaitijos vandenys“ veiklos kryptys atitinka:

• Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatas;

• Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312 „Dėl vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“;

• Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2021-2023 m. finansavimo kryptis, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. D1-287 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2021-2023 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“;

• Panevėžio miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, patvirtintą Panevėžio m. savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-94 „Dėl Panevėžio miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo“;

• Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialųjį planą, patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-118 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialųjį plano patvirtinimo“;

• Panevėžio miesto savivaldybės strategines veiklos kryptis;

• Panevėžio rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“;

6. INVESTICINIAI PROJEKTAI

2022 - 2025 metais UAB „Aukštaitijos vandenys“ baigs įgyvendinti 2016 m. pradėtą vykdyti investicinį projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Įgyvendinamo projekto tikslas – didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Panevėžio mieste ir rajone.

Investicinį projektą sudarė 6 veiklos (investicijos):

• Vandentiekio ir nuotekų tinklų Panevėžio mieste išplėtimas,

• Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas,.

• Nuotekų ir vandentiekio tinklų rekonstravimas Panevėžio mieste,

• Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Panevėžio rajone: Uliūnuose, Ramygaloje, 		   Molainiuose, Šilagalyje ir Staniūnuose,

• Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Uliūnų k. Ramygalos sen. Panevėžio rajone,

• Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Ramygalos mstl., Panevėžio  rajone.

Projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ investicijos, planuotos įgyvendinti 2017-2021 metais, bus baigtos įgyvendinti 2022 metais.

2022 - 2025 metais UAB „Aukštaitijos vandenys“ įgyvendins Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis iš dalies finansuojamą investicinį projektą „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo ir vandens tiekimo sistemų Panevėžio mieste ir rajone“ pagal priemonę Nr. 2021/7 „Nuotekų surinkimo tinklų per vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą sklypą nuo centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų išvado, esančių viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje), iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) tiesimu ir prijungimu prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 g. e. ir kurios paminėtos Europos Komisijos Pagrįstoje nuomonėje“.

Projektas skirtas prisidėti prie Miestų nuotekų valymo direktyvos (91/271/EEB), kuria siekiama tankiai apgyvendintoje teritorijoje (aglomeracijoje) centralizuotai surinkti ir iki normatyvų išvalyti visas nuotekas miesto nuotekų valykloje, tikslų pasiekimo. Įgyvendinus projektą, bus sumažintas aplinkos teršimas buitinėmis nuotekomis.

Projekto tikslas - gyvenamų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo ir vandens tiekimo sistemų. Nuotekų surinkimo tinklai tiesiami nuo centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos, esančios valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje, iki gyvenamo būsto per gyventojo sklypą.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma nutiesti:

• apie 1 202 m nuotekų tinklų (531 m tiesiant nuotekų surinkimo tinklų dalį iki gyventojo

sklypo ir 671 m tiesiant nuotekų surinkimo tinklų dalį gyventojo sklype). Prie nutiestų

nuotekų tinklų bus prijungti 59 būstai.

• apie 957 m vandentiekio tinklų. Prie nutiestų vandentiekio tinklų (darbai finansuojami 	 	UAB „Aukštaitijos vandenys lėšomis), bus prijungti 43 būstai.

Prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų planuojamuose prijungti 59 būstuose šiuo metu nuotekos tvarkomos individualiai - nuotekų rezervuaruose. Projekto įgyvendinimo trukmė - 20 mėnesių nuo subsidijos teikimo sutarties įsigaliojimo datos. Bendra projekto vertė – 300,93 tūkst. Eur: Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšos – 104,45 tūkst. Eur, UAB „Aukštaitijos vandenys“ nuosavos lėšos – 196,48 tūkst. Eur. UAB „Aukštaitijos vandenys“ numatytą projekto pareiškėjo dalį planuoja padengti nuosavomis įmonės lėšomis: iš 2020 m. pelno suformuoto rezervo investiciniams projektams įgyvendinti.

2022 - 2025 metais UAB „Aukštaitijos vandenys“ įgyvendins ES lėšomis iš dalies finansuojamą investicinį projektą „Panevėžio miesto vandenvietės saulės elektrinė“ pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“ (Finansavimas pagal šią priemonę teikiamas vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013).

Projekto tikslas – didinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą geriamojo vandens gavybai, gerinimui ir tiekimui vartotojams. UAB „Aukštaitijos vandenys“, siekdama šio tikslo, ant žemės ketina įrengti 250 kW galios saulės fotovoltinę elektrinę. Saulės fotovoltinė elektrinė bus įrengta Panevėžio vandenvietės teritorijoje, o jos veikimas leis užtikrinti, kad apie 6 proc. elektros energijos reikalingos Objekte, būtų pagaminta naudojant atsinaujinančius energijos išteklius. 2020 metais Panevėžio vandenvietėje buvo suvartota 3.737 MWh elektros energijos. Vandenvietėje nėra elektrą generuojančių šaltinių. Vienas iš bendrovės tikslų, siekiant padidinti elektros energijos tiekimo patikimumą bei sumažinti vartojamos elektros energijos iš tinklo (ypatingai karštuoju metų sezonu kai padidėja išgaunamo vandens kiekiai) apkrovas yra saulės fotovoltinės elektrinės (kuri praktiškai nedaro neigiamo poveikio aplinkai ir požeminiams vandenims) įrengimas.

Projekto metu numatoma įrengti 250 kW galios saulės fotovoltinę elektrinę maždaug 0,42 ha žemės sklype, kuris yra Panevėžio miesto vandenvietėje. Saulės fotovoltinė elektrinė bus jungiama į Bendrovės elektros tinkle esančią TP-89 transformatorinę, prie kurios šiuo metu yra prijungti galingiausi elektros imtuvai (vandens siurbliai). Kiek bus iš karto nesuvartojama TP-89 transformatorinėje, dalis elektros pertekliaus bus suvartojama kitų vandenvietės elektros imtuvų – pagaminta elektros energija bus paskirstoma Objekto 10 kV ir 0,4 kV įtampos tinkluose. Apskaičiuota elektrinės galia yra optimali atsižvelgiant į Objekto vartojimo valandines apkrovas, todėl visa pagaminta elektros energija bus suvartota Objekte. Numatoma elektrinės elektros energijos gamyba ne mažesnė nei 213 MWh/metus (20 metų gamybos vidurkis). Projekto įgyvendinimo trukmė – 18 mėnesių nuo finansavimo sutarties įsigaliojimo. Bendra projekto vertė – 199,02 tūkst. Eur: Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos  – 61,5 tūkst. Eur, UAB „Aukštaitijos vandenys“ nuosavos lėšos – 137,52 tūkst. Eur. UAB „Aukštaitijos vandenys“ numatytą projekto pareiškėjo dalį planuoja padengti nuosavomis įmonės lėšomis.

2022 – 2025 m. investiciniai projektai (499,95 tūkst. Eur). Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo ir vandens tiekimo sistemų Panevėžio mieste ir rajone; Panevėžio miesto vandenvietės saulės elektrinė. 300,93 tūkst. Eur; 199,02 tūkst. Eur. 2022 – 2025 m. investicinių projektų finansavimo šaltiniai (398,93 tūkst. Eur). LR valstybės biudžeto lėšos; UAB „Aukštaitijos vandenys“ lėšos. 165,95 tūkst. Eur; 334,00 tūkst. Eur.

2021 m. UAB „Aukštaitijos vandenys“ pradėjo grąžinti 2014 – 2020 m. paramos laikotarpio investiciniams projektams įgyvendinti suteiktas paskolas:

• SEB paskola (2017 metai) projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ įgyvendinimui – 255,32 tūkst.

Eur (suteiktos paskolos suma – 1,276 mln. Eur).

• EIB paskola (2017 metai) projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ įgyvendinimui – 120,25 tūkst.

Eur (suteiktos paskolos suma – 2,285 mln. Eur).

2023 metais UAB „Aukštaitijos vandenys“ pradės grąžinti 2014 – 2020 m. paramos laikotarpio investiciniams projektams įgyvendinti 2020 metais suteiktą EIB paskolą (1,644 mln. Eur.).

| Suteiktos paskolos |  | Suteiktų paskolų grąžinimas 2022-2025 m. (tūkst. Eur) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Iš viso 2022 - 2025 metais |
| Eil.Nr. | Planuojamos grąžinti paskolos |  |  |  |  |  |
| 1. | SEB paskola projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ įgyvendinimui (1,276 mln. Eur) | 255,31 | 255,31 | 255,30 | 255,30 | 1 021,22 |
| 2. | EIB paskola projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ įgyvendinimui (2,285 mln. Eur) | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 481,00 |
| 3. | EIB paskola projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ (1.644.381 Eur) |  | 78,30 | 78,30 | 78,30 | 234,90 |
|  | Iš viso | 375,56 | 453,86 | 453,85 | 453,85 | 1 737,12 |

Per visą 2022-2025 metų UAB „Aukštaitijos vandenys“ veiklos plano laikotarpį, bus baigta grąžinti projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ įgyvendinimui skirta SEB paskola bei pradėtos grąžinti dvi EIB paskolos. 2022 – 2025 metų paskolų grąžinimo suma – 1 737,12 tūkst. Eur.

7. ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO IR ATSTATYMO PRIEMONĖS

UAB „Aukštaitijos vandenys“ savo lėšomis planuoja vandentiekio ir nuotekų tinklų statybą ir eilę priemonių, kurių įgyvendinimas atitiks pagrindines UAB „Aukštaitijos vandenys“ veiklos kryptis ir leis atstatyti eksploatuojamą ilgalaikį turtą.

| Priemonė | Planuojami darbai 2022-2025 metams | Lėšų poreikis, (tūkst. Eur.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.2.1. Vandens paėmimo ir gerinimo įrenginių statyba, rekonstrukcija, remontas | Užtikrinti pakankamą vandens išgavimo pajėgumą, tinkamą vandens išgavimą, paruošimą, numatyta naujų gręžinių gręžimas, gręžinių siurblinių apšiltinimas, siurblinių vidaus remonto darbai ir kiti darbai, susiję su vandens išgavimo ir patiekimo vartotojams įrangos ir statinių priežiūra. | 512,0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.2.2. Vandentiekio tinklų statyba | Vandens tiekimo, gaisrinių reikalavimų užtikrinimui vykdomas vandentiekio tinklų sužiedinimas, atskirų vartotojų vandentiekio tinklų prijungimo prie centralizuotų vandentiekio tinklų darbai. Bendrovės tikslas, kad kuo daugiau gyventojų gautų geros kokybės vandenį. Tam atliekami naujų vandentiekio tinklų statybos darbai. Geriamojo vandens tiekimo centralizuotais tinklais paslaugos išplėtimui kasmet planuojama nutiesti apie 500 m naujų vandentiekio tinklų. | 808,9 |
| 2.2.3. Nuotekų tinklų statyba | Vykdant miestų nuotekų valymo direktyvos nuostatus, būtina vystyti nuotekų surinkimo infrastruktūrą, siekiant apsaugoti aplinką nuo taršos. Bendrovės tikslas, kad visos sudarančios nuotekos būtų valomos ir 98 % aptarnaujamos teritorijos gyventojų galėtų naudotis centralizuota nuotekų surinkimo sistema. Siekiant nuotekų surinkimo centralizuotais tinklais paslaugos išplėtimo, kasmet planuojama nutiesti apie 500 metrų naujų nuotekų surinkimo tinklų. | 260,0 |
| 2.2.4. Vandentiekio tinklų rekonstravimas | Siekiant išvengti avarijų, sumažinti geriamojo vandens nuotėkį ir sutrumpinti geriamojo vandens tiekimo pertrūkius gyventojams, reikalinga atnaujinti vandentiekio vamzdžius avaringose atkarpose, suremontuoti šulinių liukus. Planuojama kiekvienais metais rekonstruoti apie 800 metrų vandentiekio tinklų. | 409,0 |
| 2.2.5. Nuotekų tinklų rekonstravimas | Rekonstruojant, remontuojant nuotekų tinklus, užtikrinamas tinklų sandarumas, apsaugoma aplinka nuo taršos, sumažinamas paviršinio vandens patekimas į nuotekų surinkimo tinklus. Kasmet planuojama rekonstruoti apie 800 m. nuotekų surinkimo tinklų. | 504,0 |
| 2.2.6. Nuotekų siurblinių statyba ir rekonstravimas | Iš bendrovės nuotekų tvarkymo teritorijos savitakiniais nuotekų surinkimo tinklais nuotekos patenka į 118 bendrovės eksploatuojamų nuotekų perpumpavimo siurblinių. Siurblinių darbo patikimumo užtikrinimui planuojami siurblinių siurblių remonto, keitimo darbai, siurblinių sklendžių, kitos įrangos keitimo ir remonto darbai. Priemonės vykdymas užtikrina patikimesnį nuotekų nuvedimą į nuotekų valyklas, bei sumažina riziką galimam aplinkos teršimui. Planuojama pastatyti ar rekonstruoti 1-2 nuotekų perpumpavimo siurblines per metus. | 432,5 |
| 2.2.7. Nuotekų valymo technologinės įrangos atnaujinimas | Siekiant neviršyti su nuotekomis išleidžiamų teršalų normas, reikia pastoviai atnaujinti Panevėžio miesto, Ramygalos, Uliūnų nuotekų valymo įrenginių technologinę įrangą. Planuojama 2022 metais keisti išplūdų šalinimo siurblį, tirštinto dumblo siurblius, drenažinius siurblius, dumblo gražinimo siurblį. 2023 metais planuojama pakeisti smėlio separatorių pirminio nuotekų valymo grandyje. 2024-2025 metais planuojama keisti centrifugas perteklinio dumblo nusausinimui, pakeisti susidėvėjusią įrangą. Šie veiklos plane numatyti darbai leis palaikyti nuotekų išvalymo efektyvumą, t. y. neviršyti pagal teisė aktus galiojančių išvalymo normų. | 836,0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.2.8. Energijos tiekimo įrenginių remontas ir atnaujinimas | Plano priemonei kas metai numatytos lėšos skiriamos elektros įrenginių ir technologinės įrangos kontrolės patikimumo palaikymui, nusidėvėjusių elektros ir kitų susijusių energijos tiekimo bei gamybos įrenginių remontui ir atnaujinimui. Planuojama 2022 metais pakeisti pirmo vandens pakėlimo 0,4 kV kabelių linijas, modernizuoti galios transformatorių veiklą. 2023-2025 metais bus keičiamos ir kitos 0,4 kV pirmo vandens pakėlimo kabelių linijos. | 425,0 |
| 2.2.9. Šilumos, vėdinimo, kondicionavimo įrenginių remontas ir atnaujinimas | Planuojama pakeisti susidėvėjusią šilumos, vėdinimo įrangą. Darbo vietose (tame tarpe ir technologinėse patalpose, kuriose turi būti užtikrinti tam tikri temperatūriniai režimai), kuriose dar yra poreikis, planuojama pastatyti kondicionierius. | 68,80 |
| 2.2.10. Geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisų įsigijimas ir įrengimas | Lėšos priemonei vykdyti yra paskaičiuojamos, įvertinant skaitiklių poreikį įrengiant apskaitos prietaisus naujiems vartotojams ir abonentams, metrologiškai nebetinkamų bei mechaniškai sugedusių skaitiklių pakeitimui. | 232,30 |
| 2.2.11. Kompiuterinės įrangos įsigijimas ir atnaujinimas | Priemonė apima biuro mašinų, įrenginių ir reikmenų, kopijavimo aparatų, kompiuterių (planuojamas poreikis 20-30 vnt. personalinių kompiuterių per metus), susidėvėjusios techninės įrangos kartu su legalia programine įranga keitimą ir įsigijimą, naujų centrinių serverių įsigijimą. | 202,0 |
| 2.2.12. Automatinio valdymo sistemų ir įrangos atnaujinimas | Planuojama atlikti dispečerizacijos įrangos, procesų valdymo daviklių, centrinės SCADA techninės bei programinės įrangos, nuotekų perpumpavimo siurblinių valdymo ir dispečerizacijos įrangos atnaujinimai. Visų šių sistemų savalaikis atnaujinimas, užtikrina tinkamą vandens tiekimo, nuotekų surinkimo, nuotekų valymo technologinių procesų valdymą. | 686,0 |
| 2.2.13. Informacinių sistemų atnaujinimas. | Planuojama 2022 metais išplėsti savitarnos svetainės funkcionalumą, įgyvendinant apmokėjimo galimybę. Siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, planuojama įdiegti duomenų nutekėjimo prevencijos sistemą. Bus tobulinamos, atnaujinamos ir kitos naudojamos informacinės sistemos (pvz. – dokumentų valdymo sistema). Planuojama skaitmenizuoti eksploatuojamų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų objektų aptarnavimą, klientų aptarnavimą, vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą ir duomenų surinkimą. | 569,0 |
| 2.2.14. Transporto priemonių atnaujinimas. | Didėjant veiklos apimtims, vykdant tinklų plėtrą, intensyviau eksploatuojamos naudojamos transporto priemonės (eksploatuojamos daugiau kaip 10 metų), dėl to, planuojama pakeisti naujais susidėvėjusius universalius automobilius, ratinį traktorių (su žoliapjove, sniego valymo, kieto grunto pjovimo įranga) ir kitą įrangą. | 660,0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.2.15. Vandens tiekimo siurblių įsigijimas | Siekiant, kad darbo įrenginiai, naudojami vandens gavybos, ruošimo, tiekimo procesuose, tinkamai veiktų ir taip būtų užtikrintas nuolatinis, nepertraukiamas vandens tiekimas vartotojams ir abonentams, reikia nuolat atnaujinti vandens tiekimo siurblius. Planuojama kasmet įsigyti 2-3 vnt. naujų vandens siurblių. | 67,0 |
| 2.2.16. Nuotekų siurblių įsigijimas | Bendrovė nuotekų surinkimo sistemoje eksploatuoja 118 nuotekų perpumpavimo siurblinių, iš kurių nuotekos paduodamos į nuotekų valymo įrenginius. Kad nesutriktų siurblinių veikla ir nuotekos laiku patektų į nuotekų valymo įrenginius reikia susidėvėjusius siurblius pakeisti naujais. Kasmet planuojama įsigyti apie 25 vnt. nuotekų siurblių. | 183,8 |
| 2.2.17. Kitų priemonių įsigijimas ir atnaujinimas | Siekiant užtikrinti kokybišką geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, tinkamą pastatų ir bendrovės teritorijų priežiūrą, remiantis darbo įrenginių techniniais pasais, techninės priežiūros reglamentais, reikalingos įvairios darbo priemonės, kurių įsigijimui numatytos lėšos plane. | 480,84 |
| 2.2.18. Sklendžių, uždorių ir vožtuvų įsigijimas | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos nepertraukiamumui užtikrinti, sumažinti avarijų likvidavimo trukmę, užtikrinti tinkamą priešgaisrinių hidrantų naudojimą, kasmet reikia operatyviai panaudoti sklendes, uždorius, vožtuvus, laiku pakeisti nebetinkamus naudoti antžeminius ir požeminius hidrantus. Planuojama 2022 m. įsigyti 63 vnt. hidrantų, 10 sklendžių. | 132,46 |
| 2.2.19. Laboratorinės įrangos įsigijimas | Bendrovė, vykdydama veiklą, atlieka vandens ir nuotekų tyrimus, užtikrindama, kad visas patiektas geriamas vanduo ir išvalytos nuotekos atitiktų Lietuvos Respublikos ir ES reikalavimus. Planuojama 2022 m. įsigyti pH-metrą, du termo reaktorius, elektronines pipetes, titravimo biuretes, dozatorių. Bendrovės vandens tyrimų laboratorijos įrangos atnaujinimui kasmet plane numatyta skirti vidutiniškai po 14,5 tūkst. Eur. | 58,0 |
| 2.2.20. Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimas | Bendrovei, siekiant aprūpinti abonentus ir vartotojus geriamuoju vandeniu ir surinkti nuotekas, atsiranda poreikis išpirkti atskiras vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų dalis, priklausančias fiziniams ar juridiniams asmenims. Tam kas metai numatoma skirti apie 30 tūkst. Eur. | 120,0 |
| 2.2.21. Vandentiekio ir nuotekų tinklai gauti patikėjimo teise iš Panevėžio m. ir Panevėžio raj. savivaldybių | Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės 2020 ir 2021 metais perdavė patikėjimo teise valdyti, naudoti vandentiekio ir nuotekų tinklus. Panevėžio miesto savivaldybė 2020 metais perdavė bendrovei 5854,29 m vandentiekio tinklų ir 2861,87 m. nuotekų tinklų. Panevėžio rajono savivaldybė 2021 metais perdavė 4004,77 m vandentiekio tinklų ir 9741,8 m nuotekų tinklų. Tinklų, gautų patikėjimo teise, priežiūrai, remontui bus naudojamos lėšos nurodytos aukščiau esančių priemonių eilutėse. | 1 893,62 |

8. PRIEMONIŲ ATITIKTIS UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ VEIKLOS KRYPTIMS

Veiklos plane išdėstytų investicinių projektų ir ilgalaikio turto įsigijimo ir atstatymo priemonių atitiktis pagrindinėms Bendrovės veiklos kryptims, atsispindi lentelėje. Veiklos plano eilutės numeris prilyginamas projekto ar priemonės numeriui.

| Eil. Nr. | Veiklos kryptys | 2022-2025 metų veiklos plano projekto ar priemonės Nr. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklo plėtra Panevėžio mieste, priemiesčiuose ir Panevėžio rajone. | 2.1.1.; 2.2.2; 2.2.3.; 2.2.6; 2.2.18; 2.2.20.; |
| 2. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas. | 2.2.1; 2.2.4; 2.2.5; 2.2.6; 2.2.7; 2.2.10; 2.2.15; 2.2.16; 2.2.18 |
| 3. | Nuolatinis ir ilgalaikis gyvybiškai būtinų geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo užtikrinimas. | 2.1.2.; 2.2.1; 2.2.7; 2.2.8; 2.2.10; 2.2.14; 2.2.18; 2.2.19; 2.2.14; |
| 4. | Veiklos atitikimas nustatytiems paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimams. | 2.2.1.4; 2.2.1.5; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.4; 2.2.5; 2.2.6; 2.2.7; 2.2.8; 2.2.19; |
| 5. | Duomenų patikimumas, IT sistemų suderinamumas, veiklos skaitmenizavimas. | 2.2.10; 2.2.11; 2.2.12; 2.2.13; |
| 6. | Efektyvi, profesionali veikla, paslaugų kokybė ir maksimalus klientų lūkesčių ir poreikių tenkinimas. | 2.2.4; 2.2.5; 2.2.10; 2.2.11; 2.2.14; 2.2.17; 2.2.18; 2.2.19; 2.2.21. |
| 7. | Ūkio eksploatavimo tinkamos būklės užtikrinimas. | 2.2.1; 2.2.4; 2.2.5; 2.2.6; 2.2.7; 2.2.8; 2.2.9; 2.2.10; 2.2.11; 2.2.12; 2.2.13; 2.2.14; 2.2.17; 2.2.20; 2.2.21 |
| 8. | Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimas | 2.1.2. |

9. LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI

9.1 LĖŠŲ POREIKIS

Bendrovė 2022 - 2025 metais planuoja investuoti 11.778,27 tūkst. Eur, iš to skaičiaus: investiciniams projektams – 499,93 tūkst. Eur, daliniam paskolų grąžinimui, kurios buvo naudojamos investicinių projektų kofinansavimui – 1.737,12 tūkst. Eur, investicijoms ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti – 9.541,22 tūkst. Eur.

Lėšų panaudojimas 2022 – 2025 metų laikotarpiu, tūkst. Eur

| Eil. Nr. | Lėšų panaudojimas | 2022 metai | 2023 metai | 2024 metai | 2025 metai | Iš viso per ketverius metus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti | 72,24 | 427,69 |  |  | 499,93 |
| 2. | Paskolų grąžinimui | 375,56 | 453,86 | 453,85 | 453,85 | 1.737,12 |
| 3. | Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti | 3.989,32 | 1.838,90 | 1.852,00 | 1.861,00 | 9.541,22 |
|  | Iš viso | 4.437,12 | 2.720,45 | 2.305,85 | 2.314,85 | 11.778,27 |

Detalus lėšų panaudojimas (pagal priemones) pateikiamas sekančiose trijuose lentelėse: lėšų poreikis investiciniams projektams, lėšų poreikis daliniams paskolų grąžinimui, lėšų poreikis ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti.

Lėšų poreikis investiciniams projektams, tūkst. Eur

| Eil. Nr. | Projekto pavadinimas | 2022 metai | 2023 metai | 2024 metai | 2025 metai | Iš viso per ketverius metus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.1.2. | Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo ir vandens tiekimo sistemų Panevėžio mieste ir rajone | 72,24 | 228,69 |  |  | 300,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3. | Panevėžio miesto vandenvietės saulės elektrinė |  | 199,00 |  |  | 199,00 |
|  | Iš viso: | 72,24 | 427,69 |  |  | 499,93 |

Lėšų poreikis daliniam paskolų grąžinimui, tūkst. Eur

| Eil. Nr. | Paskola | 2022 metai | 2023 metai | 2024 metai | 2025 metai | Iš viso per ketverius metus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.4..; 2.1.5.; 2.1.6. | Paskolų gražinimas | 375,56 | 453,86 | 453,85 | 453,85 | 1.737,12 |

Lėšų poreikis ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti), tūkst. Eur

| Eil. Nr. | Ilgalaikio turto pavadinimas | 2022 metai | 2023 metai | 2024 metai | 2025 metai | Iš viso per ketverius metus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 2.2.1. | Vandens paėmimo ir gerinimo įrenginių statyba, rekonstrukcija, remontas | 167,00 | 85,00 | 120,00 | 140,00 | 512,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2. | Vandentiekio tinklų statyba | 38,00 | 310,90 | 370,00 | 90,00 | 808,90 |
| 2.2.3. | Nuotekų tinklų statyba | 77,00 | 38,00 | 55,00 | 90,00 | 260,00 |
| 2.2.4. | Vandentiekio tinklų rekonstravimas | 129,00 | 95,00 | 90,00 | 95,00 | 409,00 |
| 2.2.5. | Nuotekų tinklų rekonstravimas | 224,00 | 95,00 | 90,00 | 95,00 | 504,00 |
| 2.2.6. | Nuotekų siurblinių statyba ir rekonstravimas | 82,50 | 140,00 | 70,00 | 140,00 | 432,50 |
| 2.2.7. | Nuotekų valymo technologinės įrangos atnaujinimas | 36,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 836,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2.8. | Energijos tiekimo įrenginių remontas, atnaujinimas | 85,00 | 130,00 | 110,00 | 100,00 | 425,00 |
| 2.2.9. | Šilumos, vėdinimo, kondicionavimo įrenginių remontas ir atnaujinimas | 17,80 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 68,80 |
| 2.2.10. | Geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisų įsigijimas ir įrengimas | 36,30 | 48,00 | 70,00 | 78,00 | 232,30 |
| 2.2.11. | Kompiuterinės įrangos įsigijimas ir atnaujinimas | 37,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 202,00 |
| 2.2.12. | Automatinio valdymo sistemų ir įrangos atnaujinimas | 341,00 | 100,00 | 100,00 | 145,00 | 686,00 |
| 2.2.13. | Informacinių sistemų atnaujinimas | 209,00 | 100,00 | 110,00 | 150,00 | 569,00 |
| 2.2.14. | Transporto priemonių atnaujinimas | 270,00 | 190,00 | 80,00 | 120,00 | 660,00 |
| 2.2.15. | Vandens tiekimo siurblių įsigijimas | 2,00 | 20,00 | 25,00 | 20,00 | 67,00 |
| 2.2.16. | Nuotekų siurblių ir orapūčių įsigijimas. | 88,80 | 50,00 | 25,00 | 20,00 | 183,80 |
| 2.2.17. | Kitų priemonių įsigijimas ir atnaujinimas. | 168,84 | 96,00 | 96,00 | 120,00 | 480,84 |
| 2.2.18. | Sklendžių, uždorių ir vožtuvų įsigijimas. | 46,46 | 23,00 | 23,00 | 40,00 | 132,46 |
| 2.2.19. | Laboratorinės įrangos įsigijimas. | 10,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 58,00 |
| 2.2.20. | Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo objektų išpirkimas | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 120,00 |
| 2.2.21. | Patikėjimo teise gautas turtas | 1.893,62 |  |  |  | 1.893,62 |
|  | Iš viso: | 3.989,32 | 1.838,90 | 1.852,00 | 1.861,00 | 9.541,22 |

9.2 FINANSAVIMO ŠALTINIAI

2022 -2025 metų veiklos plano vykdymui reikalinga 11.778,27 tūkst. Eur. Planuojamos investicijos numatomas finansuoti iš šių šaltinių, tūkst. Eur

| Eil. Nr. | Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai | 2022 metai | 2023 metai | 2024 metai | 2025 metai | Iš viso per ketverius metus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai | 4.437,12 | 2.720,45 | 2.305,85 | 2.314,85 | 11.778,27 |
| 1.1 | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos | 1.771,10 | 1.771,10 | 1.771,10 | 1.771,10 | 7084,40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 | Valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos | 62,67 | 103,28 |  |  | 165,95 |
| 1.2.1 | Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo ir vandens tiekimo sistemų Panevėžio mieste ir rajone | 62,67 | 41,78 |  |  | 104,45 |
| 1.2.2. | Panevėžio miesto vandenvietės saulės elektrinė. |  | 61,50 |  |  | 61,50 |
| 1.3 | Savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos | 1.893,62 |  |  |  | 1.893,62 |
| 1.3.1. | Patikėjimo teise gautas turtas | 1.893,62 |  |  |  | 1.893,62 |
| 1.4 | Paskolos investicijų projektams įgyvendinti |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Europos sąjungos fondų lėšos |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Kitos nuosavos lėšos | 709,73 | 846,07 | 534,75 | 543,75 | 2.634,30 |

10. PROGNOZUOJAMA ĮTAKA GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOMS

Veiklos plano priemonių poveikio vertinimas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms yra preliminarus. Faktinis poveikis paslaugų kainoms priklausys nuo veiklos plano vykdymo ir naujo turto faktinės vertės, faktinių technologinių rodiklių, faktinių paslaugos teikimo apimčių, naujo turto eksploatacijos pradžios bei investicijų grąžos normos (svertinės vidutinės kapitalo grąžos kainos – WACC). Vertinant atstatyto turto įtaką savikainai ir kainai, galima daryti prielaidą, kad planingai atstatyta ilgalaikio turto vertė bus artima ankstesnei šio turto įsigijimo savikainai ir nudėvimai vertei. Vykdant nudėvėto ilgalaikio turto atnaujinimą, atskaitymų nusidėvėjimui dydis nesikeis ir   nusidėvėjimo sąnaudų pokyčio nebus. Rekonstrukcijos tikslas -  iš esmės pertvarkyti esamą ilgalaikį turtą, sukurti jo naują kokybę, todėl bus sukuriamas naujos turto vertės nusidėvėjimo sąnaudų pokytis. Yra vertinamas tik to turto pokyčio poveikis, tiesiogiai priskirtinas geriamojo vandens tiekimo ar nuotekų tvarkymo veiklos verslo vienetams. 	Investicijų grąža vertinama, dauginant naujai įgyto turto vertės pokytį iš WACC.

Bendrovės veiklos plano laikotarpio 2.1.1., 2.1.2., 2.2.1.-2.1.6., 2.2.20. priemonių įtaka geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms yra skaičiuojama, įvertinant numatomo Bendrovės reguliuojamo turto vertės padidėjimą ir naujo turto eksploatacijos pradžią, numatomą turto metinio nusidėvėjimo pokytį bei įvertinant numatomą paslaugų apimčių pasikeitimą dėl Bendrovės veiklos plano vykdymo, įvertinant numatomą pajamų pokytį dėl padidėjusių veiklos apimčių.

Preliminarus teikiamų paslaugų sąnaudų pasikeitimas dėl investicijų vykdymo ir turto atstatymo priemonių įgyvendinimo, tūkst. Eur.

| Eil. Nr. | Straipsnių pavadinimas | Geriamojo vandens tiekimo veiklos sąnaudų pasikeitimas |  |  |  | Nuotekų tvarkymo veiklos sąnaudų pasikeitimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 metai | 2023 metai | 2024 metai | 2025 metai | 2022 metai | 2023 metai | 2024 metai | 2025 metai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Iš viso sąnaudų: | 1,84 | -1,11 | 0,04 | 13,09 | 1,12 | 9,19 | 18,69 | 23,30 |
| 1.1. | ilgalaikio turto nusidėvėjimas | 1,84 | 12,94 | 27,66 | 40,69 | 1,12 | 9,18 | 17,35 | 21,95 |
| 1.2. | remonto ir eksploatacinės medžiagos |  |  | 0,01 | 0,01 |  |  | 0,07 | 0,07 |
| 1.3. | technologinės medžiagos |  |  |  |  |  | - | 0,21 | 0,21 |
| 1.4. | elektros energija |  | -14,07 | -28,06 | -28,06 |  |  | 0,18 | 0,18 |
| 1.5. | paslaugos pagal sutartis |  |  | 0,04 | 0,04 |  |  | 0,07 | 0,07 |
| 1.6. | darbo užmokestis ir soc. draudimas |  |  | 0,23 | 0,23 |  |  | 0,59 | 0,59 |
| 1.7. | kitos sąnaudos |  |  | 0,01 | 0,01 |  |  | 0,16 | 0,16 |
| 1.8. | mokesčiai |  | 0,02 | 0,15 | 0,17 |  | 0,01 | 0,06 | 0,07 |
| 2. | Investicijų grąža | 14,80 | 46,01 | 71,11 | 85,11 | 16,45 | 33,73 | 43,15 | 57,57 |
| 3. | Būtinosios pajamos | 16,64 | 44,90 | 71,15 | 98,20 | 17,57 | 42,92 | 61,84 | 80,87 |

Veiklos plano laikotarpiu dėl numatomo pradėti eksploatuoti naujo turto ir turto  rekonstravimo (gyvenamųjų būstų prijungimo prie esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų, Panevėžio miesto vandenvietės saulės elektrinės, vandens paėmimo ir gerinimo įrenginių, vandentiekio ir nuotekų tinklų, nuotekų siurblinių statybos ir rekonstravimo, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo) ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos geriamojo vandens tiekimo veikloje preliminariai didėja 83,13 tūkst. Eur, nuotekų tvarkymo veikloje 49,6 tūkst. Eur. Dėl numatomo pradėti eksploatuoti naujo turto geriamojo vandens tiekimo veikloje didėja: remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudos 0,02 tūkst. Eur, paslaugų ir darbų pagal sutartis sąnaudos 0,08 tūkst. Eur, darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos 0,46 tūkst. Eur, kitos sąnaudos 0,02 tūkst. Eur, mokesčių už gamtos išteklius sąnaudos 0,34 tūkst. Eur, dėl numatomos pastatyti Panevėžio miesto vandenvietės saulės elektrinės 70,14 tūkst. Eur mažėja elektros energijos sąnaudos. Nuotekų tvarkymo veikloje didėja: remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudos 0,14 tūkst. Eur, technologinių medžiagų sąnaudos 0,42 tūkst. Eur, elektros energijos sąnaudos  0,36 tūkst. Eur, paslaugų pagal sutartis sąnaudos 0,14 tūkst. Eur, darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos 1,18 tūkst. Eur, kitos sąnaudos (šildymas, kuras) 0,32 tūkst. Eur, mokesčių už taršą sąnaudos 0,14 tūkst. Eur.

Preliminarus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo apimčių ir  pajamų pokytis dėl  veiklos plane numatytų 2.1.1, 2.2.2., 2.2.3. priemonių įgyvendinimo

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | 2022 metai | 2023 metai | 2024 metai | 2025 metai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Bendrovės geriamojo vandens tiekimo apimtys | tūkst. m3 | 6109,3 | 6109,8 | 6112,23 | 6112,9 |
| 1.1. | iš to skaičiaus dėl naujų investicijų | tūkst. m3 |  | 0,50 | 2,93 | 3,60 |
| 2. | Numatomas pajamų pokytis dėl padidėjusių (pasikeitusių) geriamojo vandens tiekimo apimčių | tūkst. Eur |  | 0,32 | 1,88 | 2,30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Bendros nuotekų tvarkymo paslaugos apimtys | tūkst. m3 | 5944,1 | 5944,6 | 5947,82 | 5948,49 |
| 3.1. | iš to skaičiaus dėl naujų investicijų | tūkst. m3 |  | 0,50 | 3,72 | 4,39 |
| 4. | Numatomas pajamų pokytis dėl padidėjusių (pasikeitusių) nuotekų tvarkymo apimčių | tūkst. Eur |  | 0,51 | 3,79 | 4,48 |

Preliminarus investicijų ir turto atstatymo priemonių poveikis paslaugos savikainai ir kainai, Eur/m3

| Eil. Nr. | Pavadinimas | 2022 metai | 2023 metai | 2024 metai | 2025 metai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Preliminarus poveikis geriamojo vandens tiekimo savikainai |  | -0,001 |  | 0,002 |
| 1.1. | Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo ir vandens tiekimo sistemų Panevėžio mieste ir rajone |  |  |  |  |
| 1.2. | Panevėžio miesto vandenvietės saulės elektrinė |  | -0,002 | -0,003 | -0,003 |
| 1.3. | Vandens paėmimo ir gerinimo įrenginių statyba, rekonstrukcija, remontas |  | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| 1.4. | Vandentiekio tinklų statyba |  |  | 0,001 | 0,002 |
| 1.5. | Vandentiekio tinklų rekonstravimas |  |  | 0,001 | 0,001 |
| 1.6. | Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimas |  |  |  |  |
| 2. | Preliminarus poveikis geriamojo vandens tiekimo kainai (savikaina + investicijų grąža) | 0,002 | 0,008 | 0,012 | 0,017 |
| 2.1. | Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo ir vandens tiekimo sistemų Panevėžio mieste ir rajone |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 2.2. | Panevėžio miesto vandenvietės saulės elektrinė |  | -0,001 | -0,002 | -0,002 |
| 2.3. | Vandens paėmimo ir gerinimo įrenginių statyba, rekonstrukcija, remontas | 0,001 | 0,003 | 0,004 | 0,005 |
| 2.4. | Vandentiekio tinklų statyba |  | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 2.5. | Vandentiekio tinklų rekonstravimas | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
| 2.6. | Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimas |  |  |  | 0,001 |
| 3. | Preliminarus poveikis nuotekų tvarkymo savikainai |  | 0,001 | 0,003 | 0,004 |
| 3.1. | Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo ir vandens tiekimo sistemų Panevėžio mieste ir rajone |  |  | 0,001 | 0,001 |
| 3.2. | Nuotekų tinklų statyba |  |  |  | 0,001 |
| 3.3. | Nuotekų tinklų rekonstravimas |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 3.4. | Nuotekų siurblinių statyba ir rekonstravimas |  |  | 0,001 | 0,001 |
| 3.5. | Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimas |  |  |  |  |
| 4. | Preliminarus poveikis nuotekų tvarkymo kainai (savikaina + investicijų grąža) | 0,004 | 0,007 | 0,010 | 0,013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1. | Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo ir vandens tiekimo sistemų Panevėžio mieste ir rajone |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4.2. | Nuotekų tinklų statyba | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| 4.3. | Nuotekų tinklų rekonstravimas | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 |
| 4.4. | Nuotekų siurblinių statyba ir rekonstravimas | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
| 4.5. | Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimas |  |  |  | 0,001 |
| 5. | Poveikis bendrai savikainai | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,006 |
| 5.1. | Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo ir vandens tiekimo sistemų Panevėžio mieste ir rajone |  |  | 0,001 | 0,001 |
| 5.2. | Panevėžio miesto vandenvietės saulės elektrinė |  | -0,002 | -0,003 | -0,003 |
| 5.3. | Vandens paėmimo ir gerinimo įrenginių statyba, rekonstrukcija, remontas |  | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| 5.4. | Vandentiekio tinklų statyba |  |  | 0,001 | 0,002 |
| 5.5. | Nuotekų tinklų statyba |  |  |  | 0,001 |
| 5.6. | Vandentiekio tinklų rekonstravimas |  |  | 0,001 | 0,001 |
| 5.7. | Nuotekų tinklų rekonstravimas |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 5.8. | Nuotekų siurblinių statyba ir rekonstravimas |  |  | 0,001 | 0,001 |
| 5.9. | Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimas |  |  |  |  |
| 6. | Poveikis bendrai kainai | 0,006 | 0,015 | 0,022 | 0,030 |
| 6.1. | Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo ir vandens tiekimo sistemų Panevėžio mieste ir rajone |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 6.2. | Panevėžio miesto vandenvietės saulės elektrinė |  | -0,001 | -0,002 | -0,002 |
| 6.3. | Vandens paėmimo ir gerinimo įrenginių statyba, rekonstrukcija, remontas | 0,001 | 0,003 | 0,004 | 0,005 |
| 6.4. | Vandentiekio tinklų statyba |  | 0,003 | 0,006 | 0,008 |
| 6.5. | Nuotekų tinklų statyba | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| 6.6. | Vandentiekio tinklų rekonstravimas | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
| 6.7. | Nuotekų tinklų rekonstravimas | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 |
| 6.8. | Nuotekų siurblinių statyba ir rekonstravimas | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
| 6.9. | Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimas |  |  |  | 0,002 |

Sustambintas preliminarus investicijų ir turto atstatymo  priemonių poveikis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų savikainai ir kainai, Eur/m3

| Eil. Nr. | Pavadinimas | 2022 metai | 2023 metai | 2024 metai | 2025 metai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Preliminarus poveikis geriamojo vandens tiekimo savikainai |  | -0,001 |  | 0,002 |
| 2. | Preliminarus poveikis geriamojo vandens tiekimo kainai (savikaina + investicijų grąža) | 0,002 | 0,008 | 0,012 | 0,017 |
| 3. | Preliminarus poveikis nuotekų tvarkymo savikainai |  | 0,001 | 0,003 | 0,004 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Preliminarus poveikis nuotekų tvarkymo kainai (savikaina + investicijų grąža) | 0,004 | 0,007 | 0,010 | 0,013 |
| 5. | Preliminarus poveikis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų savikainai | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,006 |
| 6. | Preliminarus poveikis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainai | 0,006 | 0,015 | 0,022 | 0,030 |

Paveiksle pateikiamas preliminarus Bendrovės veiklos ir plėtros plano priemonių poveikis bendrai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainai, Eur/m3.

Tikėtina, kad Bendrovės Veiklos plano laikotarpio priemonės didins geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą 2022 m. – 0,01 Eur/m3, 2023 m. – 0,02 Eur/m3, 2024 m. – 0,02 Eur/m3, 2025 m. – 0,03 Eur/m3. Faktinis šio plano poveikis geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainai  priklausys nuo plano priemonių faktinės vertės, jų eksploatacijos pradžios, faktinių paslaugos teikimo apimčių, nuo investicijų grąžos normos (WACC).

| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "AUKŠTAITIJOS VANDENYS" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEIKLOS PLANAS 2022 - 2025 METAMS, TŪKST. EUR |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022-2025 metai |
|  | t u r t a s | metai | metai | metai | metai |  |
| 1. | Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai | 4.437,12 | 2.720,45 | 2.305,85 | 2.314,85 | 11.778,27 |
| 1.1. | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos | 1.771,10 | 1.771,10 | 1.771,10 | 1.771,10 | 7.084,40 |
| 1.1.1. | iš šio skaičiaus paviršinių nuotekų ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2. | Valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos | 62,67 | 103,28 | 0,00 | 0,00 | 165,95 |
| 1.2.1 | Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo ir vandens tiekimo sistemų Panevėžio mieste ir rajone | 62,67 | 41,78 |  |  | 104,45 |
| 1.2.2. | Panevėžio miesto vandenvietės saulės elektrinė. | 0,00 | 61,50 |  |  | 61,50 |
| 1.3. | Savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos | 1.893,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.893,62 |
| 1.3.1. | Vandentiekio ir nuotekų tinklai patikėjimo teise Panevėžio m. ir raj. sav.) | 1.893,62 |  |  |  | 1.893,62 |
| 1.4. | Paskolos investicijų projektams įgyvendinti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Europos sąjungos fondų lėšos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Kitos nuosavos lėšos | 709,73 | 846,07 | 534,75 | 543,75 | 2.634,30 |
| 2. | Lėšų panaudojimas | 4.437,12 | 2.720,45 | 2.305,85 | 2.314,85 | 11.778,27 |
| 2.1. | Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti | 447,80 | 881,55 | 453,85 | 453,85 | 2.237,05 |
| 2.1.1. | Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo ir vandens tiekimo sistemų Panevėžio mieste ir rajone. | 72,24 | 228,69 |  |  | 300,93 |
| 2.1.2. | Panevėžio miesto vandenvietės saulės elektrinė. |  | 199,00 |  |  | 199,00 |
| 2.1.3. | AB SEB bankas paskolos projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ (1.276.526 Eur) grąžinimas | 255,31 | 255,31 | 255,30 | 255,30 | 1.021,22 |
| 2.1.4. | EIB paskolos projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ (2.284.737 Eur) grąžinimas. | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 120,25 | 481,00 |
| 2.1.5. | EIB paskolos projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Panevėžio mieste ir rajone“ (1.644.381 Eur) grąžinimas. |  | 78,30 | 78,30 | 78,30 | 234,90 |
| Eil. Nr. | Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis t u r t a s | 2022 metai | 2023 metai | 2024 metai | 2025 metai | 2022-2025 metai |
| 2.2. | Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti) | 3.989,32 | 1.838,90 | 1.852,00 | 1.861,00 | 9.541,22 |
| 2.2.1. | Vandens paėmimo ir gerinimo įrenginių statyba, rekonstrukcija, remontas | 167,00 | 85,00 | 120,00 | 140,00 | 512,00 |
| 2.2.2. | Vandentiekio tinklų statyba. | 38,00 | 310,90 | 370,00 | 90,00 | 808,90 |
| 2.2.3. | Nuotekų tinklų statyba. | 77,00 | 38,00 | 55,00 | 90,00 | 260,00 |
| 2.2.4. | Vandentiekio tinklų rekonstravimas. | 129,00 | 95,00 | 90,00 | 95,00 | 409,00 |
| 2.2.5. | Nuotekų tinklų rekonstravimas. | 224,00 | 95,00 | 90,00 | 95,00 | 504,00 |
| 2.2.6. | Nuotekų siurblinių statyba ir rekonstravimas. | 82,50 | 140,00 | 70,00 | 140,00 | 432,50 |
| 2.2.7. | Nuotekų valymo technologinės įrangos atnaujinimas. | 36,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 836,00 |
| 2.2.8. | Energijos tiekimo įrenginių remontas, atnaujinimas. | 85,00 | 130,00 | 110,00 | 100,00 | 425,00 |
| 2.2.9. | Šilumos, vėdinimo, kondicionavimo įrenginių remontas ir atnaujinimas. | 17,80 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 68,80 |
| 2.2.10. | Geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisų įsigijimas ir įrengimas. | 36,30 | 48,00 | 70,00 | 78,00 | 232,30 |
| 2.2.11. | Kompiuterinės įrangos įsigijimas ir atnaujinimas. | 37,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 202,00 |
| 2.2.12. | Automatinio valdymo sistemų ir įrangos atnaujinimas. | 341,00 | 100,00 | 100,00 | 145,00 | 686,00 |
| 2.2.13. | Informacinių sistemų atnaujinimas. | 209,00 | 100,00 | 110,00 | 150,00 | 569,00 |
| 2.2.14. | Transporto priemonių atnaujinimas. | 270,00 | 190,00 | 80,00 | 120,00 | 660,00 |
| 2.2.15. | Vandens tiekimo siurblių įsigijimas. | 2,00 | 20,00 | 25,00 | 20,00 | 67,00 |
| 2.2.16. | Nuotekų siurblių ir orapūčių įsigijimas. | 88,80 | 50,00 | 25,00 | 20,00 | 183,80 |
| 2.2.17. | Kitų priemonių įsigijimas ir atnaujinimas. | 168,84 | 96,00 | 96,00 | 120,00 | 480,84 |
| 2.2.18. | Sklendžių, uždorių ir vožtuvų įsigijimas. | 46,46 | 23,00 | 23,00 | 40,00 | 132,46 |
| 2.2.19. | Laboratorinės įrangos įsigijimas. | 10,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 58,00 |
| 2.2.20. | Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo objektų išpirkimas | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 120,00 |
| 2.2.21. | Patikėjimo teise gautas turtas | 1.893,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.893,62 |

Generalinis direktorius						Saulius Venckus