Projektas

panevėžio rajono savivaldybės taryba

sprendimas

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO Į

VŠĮ VELŽIO KOMUNALINĮ ŪKĮ

2025 m. gegužės 29 d. Nr. T-

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalies 5, 6 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 81 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 „Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Panevėžio rajono savivaldybės mero 2025 m. gegužės 15 d. potvarkį Nr. M-316 „Dėl pasiūlymo Panevėžio rajono savivaldybės tarybai priimti sprendimą investuoti Panevėžio rajono savivaldybės turtą“, Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Investuoti į VšĮ Velžio komunalinį ūkį, įstaigos kodas 168967899, adresas: Nevėžio g. 62, Velžio k., Panevėžio r. sav., finansinį turtą (pinigus) 191  825 (vieną šimtą devyniasdešimt vieną tūkstantį aštuonis šimtus dvidešimt penkis eurus 00 ct) Eur dalininko įnašui didinti iš Panevėžio rajono savivaldybės tarybos patvirtintų 2025 m. savivaldybės biudžeto asignavimų 
(04 Infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa).

2. Pavesti VšĮ Velžio komunalinio ūkio direktoriui spręsti visus su viešosios įstaigos kapitalo padidinimu susijusius klausimus.

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

EKONOMIKOS IR TURTO VALDYMO SKYRIUS

Panevėžio rajono savivaldybės tarybai

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „Dėl PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO Į VŠĮ VELŽIO KOMUNALINĮ ŪKĮ“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 m. gegužės 15 d.

Panevėžys

1. Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

Sprendimo projekto tikslas – investuoti į VšĮ Velžio komunalinį ūkį (toliau – Įstaiga) 191 825 Eur dalininko įnašui didinti piniginiu įnašu.

2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos ir laukiami rezultatai

Sprendimus dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo priima Savivaldybės taryba.

Lietuvos  Respublikos  šilumos  ūkio  įstatymo  81  straipsnio 2 dalies 2 punktas numato, kad

šilumos ūkio priemonėms finansuoti ir specialiuosiuose šilumos ūkio planuose detalizuotiems šilumos ūkio plėtros ir modernizavimo veiksmams įgyvendinti gali būti skiriami savivaldybių biudžetų asignavimai.

Investuotas lėšas numatoma panaudoti taip:

1. Parengti projektą, suderinti sprendinius Krekenavos kvartalinės katilinės adresu: 
Panevėžio r. sav., Krekenava, Vytauto g. 13B, rezerviniam įrenginiui įsigyti. Įstaigos duomenimis, numatytiems darbams atlikti reikalinga lėšų suma – 8 265,00 Eur.

Krekenavos kvartalinė katilinė yra viena iš Įstaigos didžiausių ir svarbiausių katilinių. Krekenavos kvartalinės katilinės bendras apšildomas plotas yra 18 723,73 kv. m, t. y. 36,93 proc. viso Įstaigos kieto kuro katilais šildomo ploto. Iš šios katilinės šiluma yra tiekiama Krekenavos 
M. Antanaičio gimnazijai, Krekenavos kultūros centrui, Krekenavos lopšeliui-darželiui ,,Sigutė“, ambulatorijai, neįgaliųjų draugijai,  pirčiai,  Ražauskienės IĮ,  9 daugiabučiams gyvenamiesiems namams bei gyvenamajam namui. Šioje katilinėje yra eksploatuojamas vienas katilas „Antara ABKH-1000“ (1000 kW), kuris pagamintas 2019 m.

Užtikrinant rezervinę šilumos gamybą, rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrinančių šilumos įrenginių bendroji galia negali būti didesnė nei 50 proc. maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikio arba atitinka konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje veikiančio vieno iš didžiausių šilumos gamybos įrenginio (katilo) galią. Įstaigoje didžiausias rezervinio pajėgumo trūkumas stebimas Krekenavos miestelio katilinėje, kurioje yra sumontuotas vienintelis 1 MW medienos skiedra kūrenamas katilas. Pikinis katilinės galios poreikis siekia 
741 kW, rezervinių šilumos gamybos pajėgumų trūkumas – 400–1000 kW. Krekenavos katilinėje rezervinių šilumos gamybos pajėgumų aprūpinimas gali būti sprendžiamas papildomu šilumos gamybos įrenginiu.

2. Pakeisti seną medžio granulių katilą „Futura bio 320“ (320 kW), pagamintą 2009 m., Upytės gyvenvietės katilinėje adresu: Panevėžio r. sav., Upytės k., Ėriškių g. 4A. Vadovaujantis preliminariais pasiūlymais, numatytiems darbams atlikti reikalinga lėšų suma – 40 000,00 Eur.

Upytės gyvenvietės katilinės bendras apšildomas plotas yra 6 032,75 kv. m, t. y. 11,9 proc. viso Įstaigos kieto kuro katilais šildomo ploto. Iš šios katilinės šiluma yra tiekiama A. Belazaro pagrindinei mokyklai, ikimokyklinio ugdymo skyriui, medicinos punktui, neįgaliųjų draugijai, Upytės seniūnijai, R. Peleckytės kirpyklai, bibliotekai, UAB ,,Genetiniai ištekliai“, AB Telia Lietuva,  7 daugiabučiams  gyvenamiesiems namams. Šioje katilinėje, esančioje Upytės k., Ėriškių g. 4A, nuo 2009 m. eksploatuojami 2 vienodi katilai „Futura bio 320“ (320 kW). Atsižvelgiant į įrenginių eksploatacijos pradžios metus, eksploatuojamų katilų būklę bei siekiant užtikrinti nenutrūkstamą šilumos gamybos procesą ir kokybišką paslaugų teikimą ateinančio šildymo sezonu metu, reikalinga vieną katilą pakeisti nauju.

VšĮ Velžio komunalinio ūkio dešimties metų šilumos ūkio plėtros investicijų plane, patvirtintame Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-108  (toliau – Planas), yra pateikti keturi Upytės gyvenvietės katilinės modernizavimo ekonominiai scenarijai:

| Scenarijai | I scenarijus | II scenarijus | III scenarijus | IV scenarijus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Katilinėje įrengiami nauji šilumos gamybos įrenginiai | Medienos granulių katilas | Šilumos siurblys | Šilumos siurblys ir granules deg. katilas | Medienos skiedros katilo įrengimas |
| Katilo pikinė galia, kW | 330 | - | 330 | 750 |
| Šilumos siurblio pikinė galia, kW | - | 330 | 200 | - |
| Investicijos dydis, Eur(be PVM) | 71 340 | 191 280 | 192 140 | 496 640 |
| Medienos skiedros sąnaudos, MWh | - | - | - | 980 |
| Papildomos elektros sąnaudos, MWh | - | 304 | 212 | - |
| Medienos granulių sąnaudos, MWh | 980 | - | 272 | - |
| Papildomo personalo poreikis, etatai | - | -0 | - | 0 |
| Iš viso sąnaudos per metus, Eur | 52 545 | 58 526 | 62 796 | 71 782 |
| Poveikis šilumos kainai, Eur/MWh | 0,20 | 0,58 | 0,86 | 1,43 |

Pagal lentelėje pateiktus duomenis matyti, kad pagal visus scenarijus investicijos į katilinės modernizavimą didina šilumos kainą. Todėl pasirenkamas ekonomiškiausias variantas – medienos granulių katilas, kurio įsigijimo investicijos, sąnaudos per metus bei poveikis šilumos kainai yra mažiausi.

Pagal Įstaigos 2024 m. duomenis, seni Upytės katilinės katilai per sezoną sunaudojo 
1 057 551 kWh kieto kuro, buvo realizuotos 733 001 kWh šilumos. Šios katilinės katilų šilumos naudingumo koeficientas buvo 69,3 proc. Pagal planuojamų įsigyti naujų katilų parengtą pirkimų techninę specifikaciją, katilų šilumos naudingumo koeficientai turi būti ne mažesni kaip 82 proc. Planuojama su tuo pačiu kiekiu medienos granulių pagaminti iki 10 proc. daugiau šiluminės energijos (įvertinus šilumos netektis) arba tam pačiam kiekiui šiluminės energijos pagaminti numatoma sunaudoti iki 10 proc. mažiau medienos granulių.

3. Modernizuoti, pakeisti senas Ramygalos kanalines šilumos trasas į bekanales pagal parengtą projektą, kad ateityje šioje atkarpoje sumažėtų šilumos tiekimo nuostoliai ir būtų užtikrintas nepertraukiamas šilumos tiekimas. Įstaigos duomenimis, projektavimo darbams atlikti reikalinga lėšų 
suma  ̶  143 560,00 Eur.

Šilumos tiekimo sistemų pagrindiniai komponentai yra šilumos tinklai, kuriems senstant didėja  patiriami šilumos tiekimo nuostoliai. Siekiant išlaikyti nedidėjančius (stabilius) šilumos tiekimo nuostolius ir sumažinti finansinę naštą tinklams modernizuoti, optimaliausia būtų šilumos tiekimo sistemas modernizuoti palaipsniui ir nuosekliai. Panevėžio rajono teritorijoje apie 73,4 proc. šilumos tinklų yra pakeista naujais, kurie nutiesti po 2000 metų. Kita dalis  ̶  visiškai neatnaujintos šilumos tiekimo sistemos, kuriose yra senų susidėvėjusių tinklų ir kurias tikslinga būtų modernizuoti.

Žemiau pateiktoje lentelėje, atsižvelgiant į Įstaigos planą, pateikiamos neatnaujintų centralizuotų šilumos tinklų sistemų duomenys:

| CŠT sistema | Bendras sąlyginis (100 mm) tinklų ilgis, m | Senų trasų sąlyginis (100 mm) ilgis, m | Šilumos tiekimo nuostoliai, MWh/metus | Tikėtinas šilumos nuostolių sutaupymas, MWh/metus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ramygalos miesto Dariaus ir Girėno g. Kvartalo katilinės | 357,1 | 279,4 | 157,28 | 18,74 |

Pagal šioje lentelėje pateiktus duomenis matyti, kad modernizavus senas Ramygalos kanalines šilumos trasas, būtų galima sutaupyti šilumos energijos apie 18,74 MWh per metus.

3.  Lėšų poreikis ir šaltiniai

Reikalinga 191 825 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.

4. Kiti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai, paaiškinimai

Nėra.

Skyriaus vedėja                                                                                                             Aldona Čiegytė